Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów

tel. 12 395 77 20, fax 12 2691510, e-mail przetargi@khk.krakow.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Usługi usuwania awarii oraz wsparcia technicznego dla urządzeń oraz instalacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

KHK/ZP/PN/25/2018

Kraków, dnia 18 lutego 2019 r.					Zatwierdzam:

……………………………

- ZAMAWIAJĄCY:

  - Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, e-mail: przetargi@khk.krakow.pl.

  - Mail: przetargi@khk.krakow.pl

  - Strona internetowa Zamawiającego: http://www.khk.krakow.pl/bip/przetargi/

  - Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: KHK_SA/SkrytkaESP.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

  - Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) – zwaną dalej PZP.

  - Przetarg nieograniczony powyżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamówienie jest udzielane w częściach.

  - Identyfikator postępowania: d18726c5-43e7-4b88-b08d-ee18b51f45af.

  - UWAGA: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej, szczegółowe informacje w sprawie komunikowania się z Zamawiającym określone zostały w pkt. 7 SIWZ.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na dwie części:

    - Część 1 - usługi usuwania awarii oraz wsparcia technicznego dla urządzeń oraz instalacji technologicznych;

    - Część 2 - usługi usuwania awarii oraz wsparcia technicznego dla urządzeń elektrycznych i automatyki, wraz z zapewnieniem części zamiennych;

  - Szczegóły opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

  - Informacje o urządzeniach i instalacjach objętych przedmiotem zamówienia przekazane zostaną zainteresowanym wykonawcom w trybie określonym w pkt 3.6. SIWZ.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący zamówienie (bez względu na część w której składa ofertę):

    - miał wdrożony certyfikowany system zarządzania jakością co najmniej ISO 9001:2008 lub równoważny w zakresie co najmniej: usług remontów i modernizacji instalacji;

    - posiadał znajomość technologii procesu oraz typu zabudowanych urządzeń na instalacjach termicznego przekształcania odpadów.

  - Zalecane jest, aby pracownicy przeznaczeni do wykonywania prac w rejonie bunkra na odpady i hali rozładunkowej posiadali  odpowiednie szczepienia.

  - UWAGA: WYMOGI DOTYCZĄCE ZACHOWANIA POUFNOŚCI

    - Działając na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega że szczegółowa dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) poszczególnych urządzeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia ma charakter poufny a Wykonawcy którzy uzyskają do niej dostęp zobowiązani są do jej nierozpowszechniania 
i niewykorzystywania do celów innych niż przygotowanie oferty i ewentualna realizacja niniejszego zamówienia, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. Dokumentacja te nie jest i nie będzie zamieszczona publicznie na stronie internetowej Zamawiającego.

    - Podstawą udostępnienia szczegółowych dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) urządzeń i instalacji jest złożenie „Wniosku o udostępnienie dokumentacji technicznej” – załącznik nr 4 do SIWZ,  który musi być sporządzony w języku polskim. Wniosek może być przesłany również w wersji elektronicznej (e-mail).

  - Zamawiający informuje, że ZTPO objęty jest 3-letnią gwarancją i rękojmią̨, która trwa do 27.06.2019 r., co Wykonawca winien uwzględnić́ w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. Urządzenia podlegające gwarancji zawiera załącznik - Lista urządzeń podlegająca gwarancji, udostępniany w trybie określonym w pkt 3.5. SIW. Działania przeglądowe i związane z wymianami na urządzeniach oraz instalacjach wymienionych w tym załączniku powinny być wykonywane w sposób gwarantujący utrzymanie gwarancji ZTPO  tzn. winny być wykonane przez producenta urządzenia/instalacji lub pod jego nadzorem albo inny podmiot na mocy porozumienia z Generalnym Wykonawcą ZTPO (POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. z siedzibą w: 568–1, Geoedong–Ddong, Nam–Ggu, Pohang, Gyeongsangbuk-do, 790–704, Korea, Oddział w Polsce), które będzie gwarantowało utrzymanie tej gwarancji.

  - Zamawiający planuje zorganizowanie wizji lokalnej w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia postępowania. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa przez Wykonawcę w wizji lokalnej jest on zobowiązany do przesłania stosownego zgłoszenia, przynajmniej w formie mailowej, w terminie 25 dni od dnia ogłoszenia postępowania.

  - Kody CPV:

    - Część 1:

      - 50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn;

      - 50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

      - 50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

    - Część 2 –

      - 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

      - 45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych

      - 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

      - 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

      - 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

      - 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

      - 51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

      - 51110000-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

      - 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

      - 31682300-3 Urządzenia średniego napięcia

      - 31682100-1 Skrzynki elektryczne

      - 38810000-6 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym

      - 50532000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń

      - 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  - Świadczenie usług będzie realizowane od dnia zawarcia umowy przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, chyba że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wypłacona z tytułu realizacji umowy osiągnie wysokość maksymalnego nominalnego zobowiązania brutto Zamawiającego z  tytułu jej realizacji, tj. wartości brutto oferty (wyczerpanie kwoty umowy) – liczone odrębnie dla każdej części.

  - Dotyczy części 1:

    - W przypadku niewykorzystania w terminie 24 miesięcy 75% kwoty netto, maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy 
z tytułu świadczenia usług i wynagrodzenia ryczałtowego, usługi będą świadczone po tym okresie do wyczerpania tej wartości, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.

    - W przypadku niewykorzystania w terminie 24 miesięcy 100 % kwoty netto maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu świadczenia usług i wynagrodzenia ryczałtowego, Zamawiający przewiduje możliwość świadczenia usług po tym okresie do wyczerpania tej kwoty, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy. Zamawiający poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę nie później niż 7 dni przed upływem okresu wskazanego w ust. 4.1.

  - Dotyczy części 2:

    - W przypadku niewykorzystania w terminie 24 miesięcy 75% kwoty netto przeznaczonej na świadczenie usług w ramach zamówienia (wartość netto oferty pomniejszona o wartość netto części zamiennych), usługi będą świadczone po tym okresie, do wyczerpania tej wartości, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.

    - W przypadku niewykorzystania w terminie 24 miesięcy 100 % kwoty netto przeznaczonej na świadczenie usług w ramach zamówienia (wartość netto oferty pomniejszona o wartość netto części zamiennych), Zamawiający przewiduje możliwość świadczenia usług po tym okresie do wyczerpania tej kwoty jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy. Zamawiający poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę nie później niż 7 dni przed upływem okresu wskazanego w ust. 4.1.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z pkt 5.2.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 5.3.

  - WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW:

    - Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 PZP.

    - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 16-20 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 i 9 PZP.

    - Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

    - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który:

      - spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności tj.:

Zamawiający nie precyzuje

      - spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

Zamawiający nie precyzuje

      - spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj,:

        - DOTYCZY CZĘŚCI 1:

          - posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tzn. że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert wykonawca zrealizował lub realizuje zamówienie lub zamówienia, które swoim zakresem obejmują co najmniej następujące prace:

            - usługi serwisowe związane z usuwaniem awarii w zakładach przemysłowych przy instalacjach energetycznych, o wartości nie mniejszej niż 90 000 zł netto;

            - doświadczenie wykonawcy w realizacji przynajmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu prac remontowych kotłów z rusztem hydraulicznym o mocy nie mniejszej niż 30 MW, lub doświadczenie w budowie kotłów z rusztem hydraulicznym o mocy nie mniejszej niż 30 MW;

            - doświadczenie wykonawcy w realizacji przynajmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu prac remontowych odżużlaczy zgrzebłowych, ślimakowych i zgrzebłowych przenośników popiołu;

          - dysponuje osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tzn.:

            - dysponuje co najmniej pięcioma osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru grupa 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

            - dysponuje co najmniej pięcioma osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru grupa 2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

            - dysponuje co najmniej piętnastoma osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji grupa 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

            - dysponuje co najmniej piętnastoma osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji grupa 2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

            - dysponuje osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do:

              - Przepalania tlenowego – 2 osoby;

              - Spawania metodą TIG w osłonie argonu – 2 osoby;

              - Spawania metodą MAG w osłonie gazu M21 – 2 osoby;

              - Spawania elektrodą otuloną MMA – 2 osoby;

              - Operowania wózkami widłowymi - uprawnienia UDT – II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe – 2 osoby;

              - Operowania suwnicami i wciągnikami - uprawnienia UDT – I S – suwnice, wciągniki i wciągarki – 2 osoby;

              - Konserwatora urządzeń transportu bliskiego – uprawnienia MII – 2 osoby;.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza aby warunki z pkt 5.3.1.3.1.2. spełniały łącznie te same osoby (w sytuacji, gdy jedna osoba posiada kilka z wymaganych uprawnień).

          - Dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tzn. dysponuje warsztatem energetyczno - mechanicznym z co najmniej następującymi urządzeniami i narzędziami niezbędnymi do realizacji zamówienia:

            - tokarka warsztatowa;

            - wiertarko –frezarka (średnica wytaczania min. 400 mm);

            - wiertarka promieniowa (średnica otworu min. 50 mm);

            - przecinarka taśmowa;

            - stacja prób hydraulicznych o ciśnieniu roboczym do 40 MPa;

            - gwinciarka do gwintów rurowych i walcowych do 4”;

            - maszyna do cięcia i fazowania rur oraz kolan;

            - automat spawalniczy typu Mig;

            - półautomaty spawalnicze;

            - urządzenia do spawania elektrodami otulonymi oraz TIG;

            - podnośnik koszowy zasięg min. 16 m.

        - DOTYCZY CZĘŚCI 2:

          - posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tzn. że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert wykonawca zrealizował lub realizuje zamówienie lub zamówienia, które swoim zakresem obejmują co najmniej następujące prace:

            - usługi serwisowe związane z usuwaniem awarii w zakładach przemysłowych przy instalacjach elektrycznych oraz automatyki, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł netto;

          - dysponuje osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tzn.:

            - dysponuje co najmniej pięcioma osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru grupa 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją;

            - dysponuje co najmniej pięcioma osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji grupa 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją;

UWAGA: Zamawiający dopuszcza aby warunki z pkt 5.3.1.3.2.2. spełniały łącznie te same osoby (w sytuacji, gdy jedna osoba posiada kilka z wymaganych uprawnień).

          - Dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tzn. dysponuje warsztatem elektrycznym z co najmniej następującymi urządzeniami i narzędziami niezbędnymi do realizacji zamówienia:

            - Zasilacz DC 1000V – 5A

            - Warsztat elektryczny wyposażony w hamownię silnikową o prądzie > 200A

            - Anemometr

            - Oscyloskop kompaktowy

            - Kalibrator sygnałów sterujących

            - Trójfazowy system do badania zabezpieczeń SN

            - Wymuszalnik prądowy do 2500A

            - Fabryczne testery do diagnostyki wyłączników 3WL, 3VL, 3VA

            - Dedykowany tester do systemów zabezpieczeń SIMOCODE

            - Narzędzie diagnostyczne do sieci Profibus DP i PA

            - Kamera termowizyjna

            - Spawarka i reflektometr do kabli światłowodowych

            - Zaplecze warsztatowe z możliwością prefabrykacji części zapasowych do rozdzielnic SIVACON

            - Urządzenie diagnostyczne do prób ciśnieniowych przyrządów pomiarowych

            - Mierniki izolacji, pętli zwarcia, małych rezystancji, zabezpieczeń różnicowych

      - Szczególny sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu:

        - Zamawiający nie precyzuje.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach i po spełnieniu przez wykonawcę obowiązków określonych w art. 22a PZP, tj.:

      - Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

      - Zamawiający będzie oceniał czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ.

      - W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (tzn. będą realizowały usługi usuwania awarii i bieżącego utrzymania urządzeń).

  - Zamawiający zastrzega, iż najpierw dokona czynności oceny ofert, a następnie badania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO:

  - Do oferty  każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

    - Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty ) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.

    - Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, a w przypadku składania oferty na cześć 2 również wypełniony formularz cenowy – stanowiący załącznik nr 2.1. do SIWZ;

UWAGA: z uwagi na charakter tych dokumentów jako oświadczeń woli Wykonawcy, nie podlegają one uzupełnieniu.

    - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym:

      - brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ;

      - spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ.

    - Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3. SIWZ  wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) – informacje dot. sposobu wypełniania JEDZ znajdują się pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

    - W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2.:

      - dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia.

      - Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie JEDZ dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego JEDZ dotyczy.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    - Dotyczy JEDZ:

•	Oświadczenie własne Wykonawców składane w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16) jako dowód wstępny złożony w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku postaw do wykluczenia.

- Edytowalny formularz JEDZ znajduje się pod następującym adresem:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/edytowalna-wersja-formularza-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia-jedz

- Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się pod następującym adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

- Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- UWAGA: Zamawiający dopuszcza wypełnienie przez Wykonawców tylko ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji, o którym mowa w Części IV sekcja α JEDZ, bez konieczności wypełniania dalszych pozostałych sekcji części IV formularza dotyczących kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.

  - Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wskazane oświadczenie przedłożyć musi każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Jednocześnie korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 26 ust. 2f ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby do oferty każdy Wykonawca dodatkowo przedłożył aktualne na dzień ich złożenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego tj.:

    - Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:

      - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast tego dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Wymagania co do daty wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.

      - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której ma dotyczyć informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP.

- Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferta albo wniosków.

      - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

      - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę:

      - warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

        - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunków o których mowa odpowiednio w pkt: 5.3.1.3.1.1. i 5.3.1.3.2.1. SIWZ.

        - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunków o których mowa odpowiednio w pkt 5.3.1.3.1.3. i 5.3.1.3.2.3. SIWZ.

        - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - w zakresie potwierdzającym spełnianie warunków o których mowa w odpowiednio pkt 5.3.1.3.1.2. i 5.3.1.3.2.2. SIWZ.

    - Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego (dotyczy obu części):

      - zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, potwierdzające, wdrożenie u podmiotu świadczącego usługi serwisowe systemu zarządzania jakością co najmniej ISO 9001:2008 lub równoważnego, w zakresie co najmniej: usług remontów i modernizacji instalacji;

      - oświadczenie własne wykonawcy potwierdzające znajomość technologii procesu oraz typu zabudowanych urządzeń na instalacjach termicznego przekształcania odpadów.

    - Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3.1. SIWZ.

    - Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3.1. składane są w ofercie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty składane są dla tego lub tych Wykonawców, którzy spełniają określone warunki.

  - Forma dokumentów:

    - Wszystkie dokumenty składa się w formie elektronicznej, w tym formularz oferty i wszystkie oświadczenia składane są w oryginale (plik elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zaś pozostałe dokumenty składane są w oryginale (plik elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopii poświadczonej elektronicznie za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub wykonawcę (w określonych przypadkach – podwykonawcę lub podmiot trzeci).

    - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

    - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.

    - Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych:

„1.  Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

2.  W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

3. 	W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.”

    - Uwaga: w przypadku chęci posłużenia się przez wykonawcę wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego wydanym w formie elektronicznej, Wykonawca musi przesłać Zamawiającemu wydany przez KRK dokument w postaci pliku XML Wydruk z systemu E-KRK potwierdzony następnie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w formie elektronicznej nie będzie uznany za poprawianie złożony.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

    - Pozostałe zasady składania dokumentów określa rozdział 7 SIWZ.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdziale 10), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

  - Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami dopuszczalna jest za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@khk.krakow.pl. Komunikacja ta nie dotyczy złożenia oferty (i dokumentów składanych wraz z ofertą) 
w postępowaniu.

  - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń (za wyjątkiem oferty 
i dokumentów składanych wraz z ofertą) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 5.2 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

  - Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

    - Dla części 1: 24 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych);

    - Dla części 2: 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

  - Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej powinno zawierać następujące elementy:

    - określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą;

    - określenie kwoty poręczenia lub gwarancji;

    - wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji;

    - wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji;

    - zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej 
kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta,

    - nieodwołalność poręczenia lub gwarancji,

  - W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

Nazwa banku: Pekao S.A.

Numer konta: 44 1240 6292 1111 0010 6664 4205

(IBAN: PL 44 1240 6292 1111 0010 6664 4205, SWIFT: PKOPPLPW)

powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.

  - Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert lub wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data uznania rachunku Zamawiającego).

  - Oryginalne dokumenty wadium należy złożyć wraz z ofertą lub wnioskiem w sposób określony w rozdziale 7 SIWZ.

  - Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.

  - UWAGA: zgodnie z art. 10a ustawy PZP również wadium wnoszone w formie innej niż pieniężnej musi być złożone w postaci elektronicznej w oryginale (tzn. oryginał dokumentu podpisany przez gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym)!!

  - Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi być potwierdzone stosownym dokumentem podpisanym przez gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który należy:

    - dołączyć do zaszyfrowanej (w sposób wskazany w pkt 10.2-10.4 SIWZ) oferty lub

    - wnieść w oryginale w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami komunikacji określonymi w SIWZ przed upływem terminu składania ofert.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 60 dni (sześćdziesiąt dni) od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami ustawy oraz postanowieniami niniejszej SIWZ.

  - Na ofertę składa się formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, które Wykonawca chce dołączyć do formularza ofertowego. W przypadku chęci przekazania wraz z formularzem ofertowym również innych dokumentów, pliki z takimi dokumentami należy skompresować do jednego folderu/pliku. Dopiero tak uzyskany plik należy zaszyfrować za pomocą aplikacji do szyfrowania, o której mowa poniżej.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  - Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „ofertę” za  pośrednictwem Formularza 
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu, jak również stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem (podanie błędnego adres obarcza Wykonawcę).

UWAGA: OFERTA NIE ZŁOŻONA ZA POMOCĄ DEDYKOWANEGO FORMULARZA:

„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”

NIE BĘDZIE ROZPATRYWANA !

Niedopuszczalne jest złożenie oferty za pomocą np. „formularza do komunikacji”.

  - Załączony plik Oferty przez Wykonawcę jest zaszyfrowany bez możliwości jego otworzenia do upływu terminu na otwarcie ofert.

  - Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps, .odt 
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

UWAGA: Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, pod rygorem uznania zastrzeżenia za nieskuteczne.

  - Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

  - Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego/uprawnionych lub upoważnionego/upoważnionych przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze (osoba 
z prawem reprezentacji Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w odpowiedniej wysokości). Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że ich oferta będzie spełniać następujące wymagania:

    - Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być podpisane przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, należy podać jego adres do korespondencji oraz numer faksu;

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami pkt 5 SIWZ;

    - Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.2. SIWZ oraz załączyć informację dotyczącą przynależności do grupy kapitałowej;

    - W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnik jest zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców.

UWAGA: obowiązki wskazane powyżej dotyczą również wspólników spółki cywilnej.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

  - Termin złożenia oferty upływa w dniu  26.03.2019 r. godz. 8:00.

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.

  - Miejsce składania ofert: elektronicznie poprzez system ePUAP do Zamawiającego.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2019 r., o godz. 9.00.

  - Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

  - Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

  - Miejsce otwarcia ofert:  KHK S.A., Kraków, ul. Giedroycia 23, w sali nr 010 (parter).

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

  - Cenę w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, załącznikach do SIWZ i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Ceny oferty winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania ofert.

  - UWAGA: Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku  podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak oświadczenia w tym zakresie będzie traktowany jako złożenie oświadczenia o braku zaistnienia takiego obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego założenia będą spoczywać na wykonawcy.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

  - Cena brutto ofert– 100 % znaczenia (Wc)

Ocenie podlegają nieodrzucone oferty. Sposób dokonania oceny wg wzoru:

Wc = Cn / Co x 100, gdzie:

Wc - oznacza liczbę punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w tym kryterium;

Cn - oznacza najniższą cenę brutto za realizację zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

Co - oznacza cenę brutto za realizację zamówienia z oferty badanej.

Sposób wyliczenia ceny brutto oferty określony został w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu ofertowym.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem zawierającym informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

  - Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów już złożonych przez Wykonawcę oraz przedłożyć umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej (w przypadku oferty wspólnej).

  - Ponadto Zamawiający wymaga aby przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył:

    - Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, w zakresie przynajmniej świadczenia usług serwisowych urządzeń na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 mln. zł;

    - Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 15;

    - Listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zgodnie z zapisami pkt 17 SIWZ.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

  - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającej z umowy (tj. ceny brutto oferty).

  - Zabezpieczenie zostanie zwrócone w całości w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem, iż 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone:

    - przelewem – wpłacane na rachunek Zamawiającego  w taki sposób, aby przed podpisaniem umowy znajdowało się na ww. rachunku;

    - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – deponowane w oryginale u Zamawiającego za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem umowy.

  - Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie.

  - Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy, potrącenia z należności za częściowo wykonane zamówienie – nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń powinno spełniać następujące wymogi:

    - zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne z tytułu wykonaniu lub nienależytego wykonania umowy;

    - okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy, powiększony o 30 dni.

    - Jeżeli w zabezpieczeniu zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do Umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie.

    - W przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem stosownego aneksu lub (w przypadku gdy zmiana nie następuje na podstawie aneksu) najpóźniej w terminie 28 dni przed upływem ważności zabezpieczenia wnieść zabezpieczenie w pieniądzu lub dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres pod rygorem realizacji przez Zamawiającego uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:

  - Wzór umowy, odrębny dla każdej z części zamówienia, stanowi załącznik nr 3  do SIWZ.

- ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- Wszystkie osoby świadczące usługi serwisowe i wsparcia technicznego w ramach udzielanego zamówienia (w tym osoby nadzorujące wykonywanie prac przez takie osoby);

  - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

    - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

    - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

  - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w punkcie 1 czynności.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

  - Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie przysługuje środek ochrony prawnej z Działu VI Rozdział 2 ustawy.

- POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA:

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.

  - Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą realizowane będą w walucie PLN.

  - Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

  - Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.

  - Zamawiający nie ogranicza liczbę części na którą można złożyć ofertę.

- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

    - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający,

    - kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego: adres e-mail: : iod@khk.krakow.pl , tel.: 12 269 15 05, adres: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.

    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

    - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

    - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów do tej ustawy.

    - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

    - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

    - posiada Pani/Pan:

      - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);

      - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

      - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

    - nie przysługuje Pani/Panu:

      - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

      - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

      - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

  - Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

  - Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

  - Załącznik nr 2.1. do SIWZ – Formularz cenowy dla części 2

  - Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy

  - Załącznik nr 4 do SIWZ - Wniosek o udostępnienie dokumentacji technicznej

  - Załącznik nr 5 do SIWZ – Klucz publiczny

Załącznik nr 1 do SIWZ

Definicje wspólne dla obu części zamówienia:

Awaria drobna – brak funkcjonalności lub nieosiąganie parametrów wydajnościowych zdefiniowanych przez producenta urządzenia lub konkretnej instalacji, niepowodujące przestoju w pracy zarówno całego ZTPO, jak i żadnej z jego linii technologicznych;

Awaria – brak funkcjonalności lub nieosiąganie parametrów wydajnościowych zdefiniowanych przez producenta urządzenia lub konkretnej instalacji, powodujące przestój w pracy którejkolwiek z linii technologicznych ZTPO, nieprowadzące jednocześnie do zatrzymania całego ZTPO;

Awaria krytyczna – brak funkcjonalności lub nieosiąganie parametrów wydajnościowych zdefiniowanych przez producenta urządzenia lub konkretnej instalacji, prowadzące do zatrzymania całego ZTPO;

Czas usuwania awarii – czas, jaki mija od zgłoszenia awarii drobnej/awarii/awarii krytycznej do momentu jej usunięcia lub dostarczenia urządzenia zastępczego, umożliwiającego utrzymanie funkcjonalności lub parametrów wydajnościowych zdefiniowanych przez producenta urządzenia lub konkretnej instalacji;

Godziny nocne – od godziny 22.00 do godziny 6.00 następnego dnia; pozostałe godziny są godzinami dziennymi (definicja ma zastosowanie również do załącznika nr 2 do SIWZ).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa usuwania awarii oraz wsparcia technicznego dla urządzeń oraz instalacji technologicznych, zamontowanych i pracujących na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, jak i zapewnienie wykwalifikowanej obsady pracowniczej na zlecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pełnej sprawności technicznej i dotrzymania normatywnych parametrów technicznych instalacji technologicznej pozwalających na sprawne i bezpieczne prowadzenie procesów odbywających się w Zakładzie  Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

- Zakres zamówienia:

Zamawiający zastrzega że szczegółowa dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) poszczególnych urządzeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia ma charakter poufny a jej udostępnienie Wykonawcy będzie możliwe po złożeniu stosownego wniosku i oświadczenia o zachowaniu poufności przez Wykonawcę. Dokumentacja te nie jest i nie będzie zamieszczona publicznie na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zobowiązania i deklaracje Wykonawcy:

  - Wykonawca deklaruje pełną dyspozycyjność na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego i przystąpienie do wykonania prac w ciągu:

- 8 godzin, w tygodniu (od poniedziałku do piątku),

- 12 godzin w weekendy i święta;

- W przypadku zgłoszenia dokonanego w godzinach nocnych, w ciągu 8 godzin od rozpoczęcia najbliższych godzin dziennych, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia.

  - Wykonawca gwarantuje jak najszybsze usunięcie usterki oraz każdorazowo przed przystąpieniem do usuwania awarii – czas usuwania musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do zaangażowania odpowiedniej liczby osób do świadczenia usług, która zapewni usunięcia awarii w powyższym terminie.

  - Wszystkie prace objęte przetargiem należy wykonać́ zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową remontowanych urządzeń. Prace awaryjne winny być wykonywane na pisemne polecenie. Zakres wykonywanych prac oraz zastosowane materiały należy przedstawić́ i uzgodnić z Zamawiającym przed zastosowaniem.

  - Wykonawca każdorazowo dokona wizji lokalnej w miejscu awarii i ustali zakres wykonania robót w uzgodnieniu 
z przedstawicielem Zamawiającego.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy będzie określone wg ilości godzin rzeczywiście przepracowanych u Zamawiającego.

  - Wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne sprzęt i personel do wykonania przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku w trakcie prowadzonych prac remontowych. Po zakończeniu prac remontowych Wykonawca zobowiązany jest do przekazania instalacji w należytym porządku 
i czystości.

  - Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza teren robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność́ za szkody wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom trzecim w wyniku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
a także w sytuacji nieprzestrzegania przepisów przez pracowników Wykonawcy jak i inne osoby będące 
w stosunku cywilnoprawnym i wykonujące prace na rzecz Wykonawcy.

  - Wykonawca we własnym zakresie przeszkoli w zakresie BiHP zespół pracowników realizujących zadanie.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zasad i przepisów BHP obowiązujących na terenie ZTPO – stanowiących załącznik do umowy.

  - Wykonawca ma obowiązek ustanowienia osób/osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie realizacji umowy ze strony Wykonawcy, t. j. Kierownika Robót i Koordynatora wpisanych do umowy imiennie wraz z numerami telefonów.

  - Zgodnie z artykułem 208. § 1 Kodeksu Pracy Koordynator będzie koordynował prace w przekazanym mu rejonie obiektu.

Do podstawowych obowiązków Koordynatora należy:

- bieżąca koordynacja prac w jego rejonie

- nadzór BHP

- udział w naradach koordynacyjnych

- raportowanie postępów prac do Zamawiającego

- Zobowiązania i deklaracje Zamawiającego:

  - Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do punktów poboru energii elektrycznej i wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania prac.

  - Zamawiający ma prawo do organizowania spotkań w trakcie realizacji zadania. Celem spotkań jest określenie aktualnego stanu realizacji zlecenia, ustanowienie nowych rozwiązań technicznych w przypadku wystąpienia problemów w realizacji zlecenia.

  - Zamawiający ma prawo wykluczenia podwykonawcy z realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku złamania zasad bezpieczeństwa lub jakości pracy.

- Gwarancja

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 12-miesięcznej gwarancji na wykonane prace od dnia podpisania protokołu odbioru dla danego zakresu prac.

- Warunki odbioru prac

      - Z czynności odbioru spisuje się protokół odbioru w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

      - Za datę sprzedaży wykonanej usługi uważa się dzień podpisania protokołu odbioru.

      - Odbiór prac nastąpi po zakończeniu robót i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji.

      - W zakresie prace należy również uwzględnić:

- przekazanie wszystkich zmian, jakie wykonawca wykonał podczas przeglądu w formie szkolenia dla pracowników zamawiającego;

- dokonanie w formie pisemnej oceny warunków pracy zainstalowanych urządzeń, przeglądanych systemów, występujących problemów, zakłóceń. Na podstawie przeprowadzonej oceny określenie koniecznych do zastosowania zaleceń i środków zaradczych w zakresie umożliwiającym nieprzerwalna gotowość obydwu linii technologicznych spalania.

- Sposób rozliczania robót:

Rozliczenie wykonania robót nastąpi każdorazowo po realizacji zlecenia, na podstawie protokołów odbioru, 
w oparciu o wskaźniki cenotwórcze przyjęte w ofercie przetargowej:

- Definicje i zakresy prac osób oddelegowanych do świadczenia usług

| Podstawowe obowiązki : MISTRZ REMONTÓW Mistrz .: kieruje powierzonymi mu pracami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, uczestniczy w doborze obsady kadrowej usługi, opracowuje schematy organizacyjne remontu, uczestniczy w sporządzaniu i prowadzeniu dokumentacji dla powierzonej usługi, uczestniczy w kontroli projektów technicznych pod względem ich kompletności i przydatności dla usługi, sprawdza i opiniuje rysunki robocze, przedstawia wnioski odnośnie zmian w dokumentacji i sposobu realizacji robót, egzekwuje od wszystkich zaangażowanych do świadczenia usługi jednostek organizacyjnych i osób zapewnienie warunków właściwej organizacji robót, kulturę miejsca pracy, oraz spełnienie wymogów obowiązujących przepisów w zakresie BHP i ochrony ppoż., uczestniczy w przeprowadzaniu inwentaryzacji rzeczowej robót w okresach sprawozdawczych, opracowuje sprawozdania i analizy z zakresu realizowanych zadań, prowadzi i koordynuje prace podległego mu na remoncie zespołu pracowników, w zakresie realizacji usługi: uczestniczy w opracowaniu projektu zagospodarowania pola remontowego, uczestniczy w opracowaniu harmonogramu rzeczowego, harmonogramu usług oraz dba o jego pełną realizację i postęp robót, przejmuje i organizuje front robót uczestniczy w przekazywaniu frontu robót podwykonawcom, pełni nadzór nad techniczną, terminową i rzeczową realizacją usługi w oparciu o obowiązujące warunki techniczne prowadzenia robót, przepisy obowiązującego prawa i zasady określone w umowie z Zamawiającym, koordynuje roboty i dostawy materiałów oraz urządzeń na usłudze, kwalifikuje materiały używane podczas usługi pod względem ich jakości i właściwości, uczestniczy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów wstrzymuje prace remontowe w przypadku powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z dokumentacją, uczestniczy w komisjach technicznych i odbiorowych, uczestniczy w przekazywaniu zrealizowanych usług Zamawiającemu, likwiduje pole remontowe, zabezpiecza potrzebne środki sprzętowo transportowe, wypożyczenie odpowiednich narzędzi pracy i środki ochrony, przydziela zadania brygadom i pracownikom, przeprowadza szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnia optymalne warunki BHP o ppoż. na terenie prowadzonych prac remontowych, zabezpiecza składniki majątkowe pracujących brygad, materiały, maszyny i urządzenia oraz obiekty przed kradzieżą, zniszczeniem, dewastacją i pożarem, zapewnia utrzymanie należytej czystości i porządku na terenie usługi, |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwalifikacje niezbędne |
| 1. | Wykształcenie | średnie |
| 2. | Praktyka w zawodzie | minimum 3 lata w przemyśle |

| MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych wykonuje montaż, demontaż, naprawę i obsługę maszyn i urządzeń przemysłowych. Identyfikuje i diagnozuje uszkodzenia wynikłe w trakcie eksploatacji. Po zdiagnozowaniu uszkodzenia wymienia uszkodzone elementy i zespoły. Przy uszkodzeniach, które wymagają naprawy warsztatowej, demontuje podzespół, następnie montuje i reguluje. Obsługuje maszyny i urządzenia przemysłowe poprzez regulacje i konserwacje (np. czyszczenie, dokręcanie, wymiana płynów eksploatacyjnych), posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Wszystkie zadania wykonuje, przestrzegając przepisów i zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska. Zadania: organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP i ppoż. i ochrony środowiska; montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń przemysłowych na stanowisku pracy; diagnozowanie przyczyny awarii maszyny lub urządzenia przemysłowego; demontowanie zespołów lub podzespołów maszyn lub urządzeń przemysłowych; selekcjonowanie części uszkodzonego zespołu lub podzespołu maszyny, urządzenia; naprawianie maszyn poprzez regulowanie, wymianę lub dorobienie części; montowanie podzespołów lub zespołów maszyn lub urządzeń przemysłowych po naprawie; wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów maszyn i urządzeń; wykonywanie konserwacji maszyn i urządzeń; Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych powinien być absolwentem szkoły kształcącej w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń lub ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń. Lp. Wyszczególnienie Kwalifikacje niezbędne Wykształcenie średnie, zasadnicze (absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń) lub ukończony kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń. Praktyka w zawodzie | średnie – min. 3 lata stażu pracy zasadnicze – min. 5 lat stażu pracy |
| --- | --- |
| ŚLUSARZ Naprawia i konserwuje sprzęt, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich, narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw; sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części; przeprowadza próby po naprawach. Zadania zawodowe: ustalanie przyczyn wad i niesprawności podstawowych podzespołów i części maszyn.; czyszczenie i mycie urządzeń przed wykonaniem napraw; demontaż urządzeń na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich uniwersalnych i specjalistycznych; weryfikacja uszkodzonych zespołów i części; dorabianie, dopasowywanie i wymienianie uszkodzonych części z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, odkręcania śrub, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania, klejenia, szlifowania ; sprawdzanie poprawności działania urządzeń po naprawie; dopasowywanie oraz łączenie elementów do spawania i nitowania; konserwacja i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego; użytkowanie zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzi mechanicznych i urządzeń ślusarskich, takich jak: wiertarki ręczne i stołowe, młotki, piłki, pilniki, skrobaki, gwintowniki, narzędzia traserskie, lutownice; stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż; instruowanie użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji sprzętu . Lp. Wyszczególnienie Kwalifikacje niezbędne Wykształcenie zawodowe techniczne Praktyka w zawodzie minimum 3 lata w przemyśle Uprawnienia uprawnienia E na obsługę urządzeń energetycznych |

Operator procesu technologicznego – posiada co najmniej uprawnienia II WJO Urzędu Dozoru Technicznego – operator wózków jezdniowych podnośnikowych. Będzie wykonywał zlecone mu przez Zamawiającego czynności związane z procesem technologicznym prowadzonym na terenie ZTPO.

Operator suwnicy – posiada co najmniej uprawnienia IS Urzędu Dozoru Technicznego do sterowania z kabiny suwnicami 
z chwytakiem; w ramach realizacji zamówienia będzie na zlecenie Zamawiającego operował suwnicą znajdującą się na terenie ZTPO.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 2

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa usuwania awarii oraz wsparcia technicznego dla urządzeń elektrycznych 
i automatyki, zamontowanych i pracujących na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 
w Krakowie. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pełnej sprawności technicznej i dotrzymania normatywnych parametrów technicznych instalacji technologicznej pozwalających na sprawne i bezpieczne prowadzenie procesów odbywających się w Zakładzie  Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

- Zakres zamówienia:

Zamawiający zastrzega, że szczegółowa dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) poszczególnych urządzeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia ma charakter poufny a jej udostępnienie Wykonawcy będzie możliwe po złożeniu stosownego wniosku i oświadczenia o zachowaniu poufności przez Wykonawcę. Dokumentacja ta nie jest i nie będzie zamieszczona publicznie na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zobowiązania i deklaracje Wykonawcy:

  - Wykonawca deklaruje pełną dyspozycyjność na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego i przystąpienie do wykonania prac w ciągu:

- 8 godzin, w tygodniu (od poniedziałku do piątku),

- 20 godzin w weekendy i święta;

- W przypadku zgłoszenia dokonanego w godzinach nocnych, w ciągu 8 godzin od rozpoczęcia najbliższych godzin dziennych, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia.

  - Wykonawca gwarantuje jak najszybsze usunięcie usterki oraz każdorazowo przed przystąpieniem do usuwania awarii – czas usuwania musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do zaangażowania odpowiedniej liczby osób do świadczenia usług, które zapewni usunięcia awarii w powyższym terminie.

  - Wszystkie prace objęte umową należy wykonać́ zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową remontowanych urządzeń. Prace awaryjne winny być wykonywane na pisemne polecenie. Zakres wykonywanych prac oraz zastosowane materiały należy przedstawić́ i uzgodnić z Zamawiającym przed zastosowaniem.

  - Wykonawca każdorazowo dokona wizji lokalnej w miejscu awarii i ustali zakres wykonania robót w uzgodnieniu 
z przedstawicielem Zamawiającego.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy będzie określone wg ilości godzin rzeczywiście przepracowanych u Zamawiającego.

  - W przypadku, w którym usunięcie awarii wymaga wykorzystania części zamiennych spoza listy, o której mowa w pkt. 9 (lub części z tej listy, jakie zostały już wyczerpane w toku realizacji umowy), którymi Zamawiający nie dysponuje, Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu ofertę dostawy tych części. Oferowana cena nie może być wyższa o więcej niż 10% od ceny oferowanej Wykonawcy przez jej producenta lub dystrybutora. Realizacja takiej dostawy będzie rozliczana jako odrębne zamówienie, niezależne od niniejszego zamówienia i wymaga wyraźnej akceptacji warunków dostawy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne sprzęt i personel do wykonania przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku w trakcie prowadzonych prac remontowych. Po zakończeniu prac remontowych Wykonawca zobowiązany jest do przekazania instalacji w należytym porządku i czystości.

  - Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza teren robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność́ za szkody wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom trzecim w wyniku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
a także w sytuacji nieprzestrzegania przepisów przez pracowników Wykonawcy jak i inne osoby będące 
w stosunku cywilnoprawnym i wykonujące prace na rzecz Wykonawcy.

  - Wykonawca we własnym zakresie przeszkoli w zakresie BHP zespół pracowników realizujących zadanie.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zasad i przepisów BHP obowiązujących na terenie ZTPO – wskazanych we wzorze umowy.

  - Wykonawca ma obowiązek ustanowienia osób/osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie realizacji umowy ze strony Wykonawcy wpisanych do umowy imiennie wraz z numerami telefonów.

  - Zgodnie z artykułem 208 § 1 Kodeksu Pracy wyznaczony pracownik Zamawiającego będzie koordynował prace.

- Definicje i zakresy prac osób oddelegowanych do świadczenia usług

  - Elektromonter –  Osoba posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie techniczne.

Opis stanowiska:

- Sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy.

- Utrzymywanie porządku i ładu w miejscu pracy.

- Przestrzeganie zasad dobrego współżycia społecznego, w tym życzliwy stosunek do współpracowników oraz ich wspieranie w realizowanych przez nich pracach.

- Przestrzeganie przepisów w zakresie BHP i Ppoż.

- Używanie odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży ochronnej i sprawnych środków ochrony indywidualnej.

- Dbanie o należyty stan higieniczno-sanitarny i porządek w użytkowanych pomieszczeniach socjalnych.

- Wykonywanie robót elektromontażowych w zakresie projektów energetycznych, sterowniczo-sygnalizacyjnych oraz AKPiA, w tym:

  - tras kablowych

  - robót kablowych

  - montażu sprzętu elektrycznego.

- Wykonywanie prac montażowych oraz transportowych materiałów, urządzeń, narzędzi, sprzętu itp. niezbędnych dla zrealizowania zleconych prac, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, przepisami i zasadami BHP, Ppoż. oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Brygadzista – Osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie techniczne oraz minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu brygadami elektromonterów.

Opis stanowiska:

    - Kierowanie zespołami ludzkimi przydzielonymi do realizacji powierzonych prac.

    - Nadzór nad właściwym wykonywaniem przez pracowników przydzielonych obowiązków 
i wykorzystaniem czasu pracy i porządku pracy.

    - Nadzór i zapewnienie przestrzegania przez pracowników: przepisów, zasad BHP, Ppoż., procedur jakościowych, wymagań środowiskowych oraz zakresu i organizacji budowy, technologii pracy.

    - Niedopuszczanie do pracy pracowników niezdolnych do pracy np.: z przeciwwskazaniem lekarskim, przebywających na zwolnieniach lekarskich, będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.

    - Przestrzeganie przepisów w zakresie BHP i Ppoż.

    - Planowanie, organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, przepisami i zasadami BHP, Ppoż. oraz ochrony środowiska, w sposób zabezpieczający przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami występującymi w środowisku pracy.

    - Dopilnowanie, aby podlegli pracownicy używali odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży ochronnej i sprawnych środków ochrony indywidualnej.

    - Bieżące komunikowanie się ze Służbą BHP w sprawach dotyczących BHP i Ppoż 
w obszarze realizowanych zadań.

    - Dopilnowanie prawidłowej obsługi, konserwacji, zabezpieczenia urządzeń i narzędzi oraz kontrola wyposażenia elektrycznego.

    - Wykonywanie, łącznie z brygadą, prac montażowych oraz transportowych dla zrealizowania przez brygadę zleconych prac, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, przepisami i zasadami BHP, Ppoż. oraz wymogami ochrony środowiska.

    - Używanie odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży ochronnej i sprawnych środków ochrony indywidualnej.

    - Dbanie o należyty stan higieniczno-sanitarny i porządek w użytkowanych pomieszczeniach.

  - Inżynier serwisu

Opis stanowiska:

    - Samodzielne wykonywanie prac inżynierskich bezpośrednio związanych z zadaniami zlecanymi zespołowi serwisowemu.

    - Samodzielne sporządzanie specyfikacji technicznych, doboru urządzeń, narzędzi, licencji związanych z zadaniami zleconymi zespołowi serwisowemu.

    - Wykonywanie prac serwisowo-naprawczych, uruchomieniowych instalacji i urządzeń na instalacjach obiektowych.

    - Samodzielne sporządzanie instrukcji obsługi, dokumentacji powykonawczych oraz protokołów związanych z zadaniami zlecanymi zespołowi serwisowemu.

    - Współdzielenie zdobytej wiedzy i opracowanych rozwiązań w celu optymalizacji pracy zespołu serwisowego.

    - Utrzymywanie porządku i ładu w miejscu pracy.

    - Używanie odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży ochronnej i sprawnych środków ochrony indywidualnej.

    - Dbanie o należyty stan higieniczno-sanitarny i porządek w użytkowanych pomieszczeniach socjalnych.

- Zobowiązania i deklaracje Zamawiającego:

  - Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do punktów poboru energii elektrycznej i wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania prac.

  - Zamawiający ma prawo do organizowania spotkań w trakcie realizacji prac. Celem spotkań jest określenie aktualnego stanu realizacji zlecenia, ustanowienie nowych rozwiązań technicznych w przypadku wystąpienia problemów w realizacji zlecenia.

  - Zamawiający ma prawo wykluczenia Podwykonawcy realizującego prace na rzecz Wykonawcy w przypadku złamania zasad bezpieczeństwa lub jakości pracy.

- Gwarancja

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dla danego zakresu prac.

- Warunki odbioru prac

      - Z czynności odbioru spisuje się protokół odbioru w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

      - Za datę sprzedaży wykonanej usługi uważa się dzień podpisania protokołu odbioru.

      - Odbiór prac nastąpi po zakończeniu robót i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji, sprawdzeniu zgodności udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej powykonawczej ze stanem faktycznym oraz po dokonaniu w formie pisemnej oceny warunków pracy zainstalowanych urządzeń, przeglądanych systemów, występujących problemów, zakłóceń (na podstawie przeprowadzonej oceny niezbędne jest określenie koniecznych do zastosowania zaleceń i środków zaradczych w zakresie umożliwiającym nieprzerwaną gotowość obydwu linii technologicznych spalania).

      - Wykonawca we własnym zakresie wyniki wszystkich wykonywanych czynności, postęp prac jak i wyniki wykonywanych prac (m.in. dokumentacje powykonawcze, protokoły z przeglądów i usług, kopie aplikacji, nastawy technologiczne, parametry, wyników badań sieci Profibus) musi umieszczać poprzez automatyczny import danych w istniejącej bazie danych systemu zarządzania utrzymaniem ruchu AMAGE firmy: AMAGE Systems Sp. z o.o.

      - We własnym zakresie Wykonawca musi również uwzględnić przekazanie wszystkich zmian, jakie wykonał podczas przeglądu w formie szkolenia dla pracowników Zamawiającego.

- Sposób rozliczania robót:

Rozliczenie wykonania robót nastąpi każdorazowo po realizacji zlecenia, na podstawie protokołów odbioru, 
w oparciu o wskaźniki cenotwórcze przyjęte w ofercie przetargowej:

- Części zamienne

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest utrzymać we własnym zakresie stany magazynowe określone w załączniku nr 2.1. do SIWZ – formularz cenowy - części zamiennych w ilościach po jednej sztuce.  Ma to zapewnić możliwość szybkiej reakcji serwisowej na potencjalne awarie, które mogą wystąpić w trakcie obowiązywania umowy. W przypadku konieczności zużycia danej części zamiennej z listy w ramach świadczenia usług serwisowych, Wykonawca dostarczy daną część zamienną i sprzeda ją Zamawiającemu po cenie wynikającej z oferty.

  - Po zakończeniu świadczenia usług serwisowych, Wykonawca w terminie 14 dni dostarczy i przeniesie na Zamawiającego własności części zamiennych,  określonych w załączniku nr 2.1. do SIWZ- formularz cenowy, po cenach wskazanych w formularzu cenowym.

  - W przypadku, w którym usunięcie awarii wymaga wykorzystania części zamiennych nieujętych w wykazie powyżej, Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu ofertę dostawy tych części. Oferowana cena nie może być wyższa o więcej niż 10% od ceny oferowanej Wykonawcy przez jej producenta lub dystrybutora. Realizacja takiej dostawy będzie rozliczana jako odrębne zamówienie, niezależne od zawartej umowy i wymaga wyraźnej akceptacji warunków dostawy przez Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do SIWZ

# ........................................

(miejscowość i data)

...................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców)

REGON: ........................................

NIP: ..............................................

KRS: …………………………….

Tel.: …………………………….

Mail: ………………………….….

## FORMULARZ OFERTOWY

Do: Krakowski Holding Komunalny

Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

Sprawa nr:  KHK/ZP/PN/25/2018

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi usuwania awarii oraz wsparcia technicznego dla urządzeń oraz instalacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów o następującej treści:

      - Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) za wynagrodzeniem:

Dotyczy części 1

|  | miesięczny ryczałt za utrzymanie gotowości świadczenia usług |
| --- | --- |
| wynagrodzenie miesięczne netto | wynagrodzenie miesięczne brutto | liczba | Stawka VAT (w %) | łączna wartość netto | łączna wartość brutto |
|  |  | 24 |  |  |  |

|  | dzień roboczy do 8 h pracy |
| --- | --- |
|  |  | cena netto za 1 r/g | cena brutto za 1 r/g | Stawka VAT (w %) | szacunkowa ilość r/g w msc | liczba miesięcy | łączna wartość netto (1x4x5) | łączna wartość brutto (6 + VAT) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ślusarz |  |  |  | 48 | 24 |  |  |
| 2 | spawacz |  |  |  | 24 | 24 |  |  |
| 3 | mistrz/nadzór |  |  |  | 80 | 24 |  |  |
| 4 | operator procesu technologicznego |  |  |  | 16 | 24 |  |  |
| 5 | operator suwnicy |  |  |  | 8 | 24 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |
|  | dzień roboczy - nadgodziny (każda kolejne pow. 8h) |
|  |  | cena netto za 1 r/g | cena brutto za 1 r/g | Stawka VAT (w %) | szacunkowa ilość r/g w msc | liczba miesięcy | łączna wartość netto (1x3x4) | łączna wartość brutto (5 + VAT) |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ślusarz |  |  |  | 10 | 24 |  |  |
| 2 | spawacz |  |  |  | 4 | 24 |  |  |
| 3 | mistrz/nadzór |  |  |  | 4 | 24 |  |  |
| 4 | operator procesu technologicznego |  |  |  | 8 | 24 |  |  |
| 5 | operator suwnicy |  |  |  | 4 | 24 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |
|  | weekendy i święta do 8 h pracy |
|  |  | cena netto za 1 r/g | cena brutto za 1 r/g | Stawka VAT (w %) | szacunkowa ilość r/g w msc | liczba miesięcy | łączna wartość netto (1x3x4) | łączna wartość brutto (5 + VAT) |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ślusarz |  |  |  | 40 | 24 |  |  |
| 2 | spawacz |  |  |  | 14 | 24 |  |  |
| 3 | mistrz/nadzór |  |  |  | 16 | 24 |  |  |
| 4 | operator procesu technologicznego |  |  |  | 8 | 24 |  |  |
| 5 | operator suwnicy |  |  |  | 8 | 24 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |
|  | weekendy i święta - nadgodziny (każda kolejne pow. 8h) |
|  |  | cena netto za 1 r/g | cena brutto za 1 r/g | Stawka VAT (w %) | szacunkowa ilość r/g w msc | liczba miesięcy | łączna wartość netto (1x3x4) | łączna wartość brutto (5 + VAT) |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ślusarz |  |  |  | 20 | 24 |  |  |
| 2 | spawacz |  |  |  | 8 | 24 |  |  |
| 3 | mistrz/nadzór |  |  |  | 8 | 24 |  |  |
| 4 | operator procesu technologicznego |  |  |  | 4 | 24 |  |  |
| 5 | operator suwnicy |  |  |  | 4 | 24 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |

- Łączna wartość oferty w zakresie części 2 wynosi: ………………………………… zł brutto  (suma wartości z komórek powyższych pogrubionych)

Dotyczy części 2

|  |  | miesięczny ryczałt za utrzymanie gotowości świadczenia usług |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wynagrodzenie miesięczne netto | wynagrodzenie miesięczne brutto | liczba | Stawka VAT (w %) | łączna wartość netto | łączna wartość brutto |  |  |
|  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dzień roboczy do 8 h pracy |
|  |  | cena netto za 1 r/g | cena brutto za 1 r/g | Stawka VAT (w %) | szacunkowa ilość r/g w msc | liczba miesięcy | łączna wartość netto (1x4x5) | łączna wartość brutto (6 + VAT) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | elektromonter |  |  |  | 12 | 24 |  |  |
| 2 | brygadzista |  |  |  | 12 | 24 |  |  |
| 3 | inżynier serwisu |  |  |  | 45 | 24 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  | dzień roboczy - nadgodziny (każda kolejne pow. 8h) |
|  |  | cena netto za 1 r/g | cena brutto za 1 r/g | Stawka VAT (w %) | szacunkowa ilość r/g w msc | liczba miesięcy | łączna wartość netto (1x3x4) | łączna wartość brutto (5 + VAT) |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | elektromonter |  |  |  | 12 | 24 |  |  |
| 2 | brygadzista |  |  |  | 12 | 24 |  |  |
| 3 | inżynier serwisu |  |  |  | 45 | 24 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  | weekendy i święta do 8 h pracy |
|  |  | cena netto za 1 r/g | cena brutto za 1 r/g | Stawka VAT (w %) | szacunkowa ilość r/g w msc | liczba miesięcy | łączna wartość netto (1x3x4) | łączna wartość brutto (5 + VAT) |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | elektromonter |  |  |  | 10 | 24 |  |  |
| 2 | brygadzista |  |  |  | 10 | 24 |  |  |
| 3 | inżynier serwisu |  |  |  | 10 | 24 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  | weekendy i święta - nadgodziny (każda kolejne pow. 8h) |
|  |  | cena netto za 1 r/g | cena brutto za 1 r/g | Stawka VAT (w %) | szacunkowa ilość r/g w msc | liczba miesięcy | łączna wartość netto (1x3x4) | łączna wartość brutto (5 + VAT) |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | elektromonter |  |  |  | 8 | 24 |  |  |
| 2 | brygadzista |  |  |  | 8 | 24 |  |  |
| 3 | inżynier serwisu |  |  |  | 8 | 24 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |

- Łączna wartość części zamiennych wycenionych w załączniku – formularz cenowy dla części 2: ……………………………………………… zł brutto (suma wiersza „Razem (suma)” z załącznika nr 2.1. do SIWZ – formularz cenowy)

- Łączna wartość oferty w zakresie części 2 wynosi: ………………………………… zł brutto  (suma wartości z komórek powyższych pogrubionych i wartość części zamiennych)

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmienność cen przez okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji określonych we wzorze umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni.

- Oświadczamy, iż zamierzam(y)/nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić o ile dotyczy):

| l.p. | Nazwa części (elementu) zamówienia | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty: ………………………………………

- Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na konto nr.: …………………………

- Oświadczam, iż Wykonawca jest mikro / małym / średnim / dużym / przedsiębiorcą. (niepotrzebne skreślić).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu (o ile dotyczy).

- Osoba umocowana do kontaktów z zamawiającym: ……………… tel.: …………………mail: ……………..

UWAGA: nie należy sporządzać i przekazywać Zamawiającemu skanu podpisanego ręcznie dokumentu. Dokument musi mieć formę elektroniczną i być podpisany podpisem kwalifikowanym

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

Formularz cenowy dla części 2

- Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych ceny brutto. Suma wartości poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn stanowić będzie wartość brutto dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje – pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa i nr katalogowy”, dla każdej pozycji poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej oraz numeru katalogowego; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaje tę informację.

- W przypadku w którym Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentu, pochodzenia, numeru katalogowego, dopuszczalne jest zaoferowanie produktów równoważnych.

- Za równoważne Zamawiający uzna produkty, posiadające parametry wydajności i wytrzymałości nie gorsze niż wskazane produkty, dla których instalacja (urządzenie), w ramach której będą instalowane, nie będzie wymagała dodatkowego dostosowania zarówno głównego urządzenia, całej linii produkcyjnej, algorytmu systemu sterowania jak i zamawianej części i które będą w pełni współpracować z pozostałymi urządzeniami Zamawiającego, w sposób niezakłócający ani nieutrudniający bieżącego funkcjonowania zakładu.

| LP | NAZWA | PRODUCENT | LICZBA SZTUK | NAZWA HANDLOWA i NUMER KATALOGOWY ( o ile występuje) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 315-2 DP, INTERFEJSY: MPI I DP MASTER/SLAVE, 256 KB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC | SIEMENS | 1 |  |  |
| 2 | SIMATIC S7, KARTA PAMIĘCI MMC (MICRO MEMORY CARD) DLA STEROWNIKÓW SIMATIC S7-300/C7/ET 200, 3.3V, PAMIĘĆ TYPU FLASH, 2 MB | SIEMENS | 1 |  |  |
| 3 | OCHRONNIK KOMBI TYP 1 + 2 B+C, UC 350 V BLOKI OCHRONNE WTYK. 4-BIEG., 3+1 DO OBWODÓW TN-S I TT Z WYŚW., | SIEMENS | 1 |  |  |
| 4 | SENTRON PAC4200, WIELOFUNKCYJNY MIERNIK PARAMETRÓW SIECI, MONTAŻ W DRZWIACH ROZDZ, LCD, 96X96MM, VAUX: 110-340VDC / 95-240VAC VIN: MAX.690/400V, 45-65HZ WEJ.PRĄD. X/1A LUB X/5A AC PRZYŁACZA ŚRUBOWE | SIEMENS | 1 |  |  |
| 5 | MODUŁ OPCJONALNY PAC RS485 DLA PAC3200 | SIEMENS | 1 |  |  |
| 6 | WTYK D-SUB, 9-BIEGUN., WTYK, DWA DOPROWADZENIA KABLI POD KĄTEM 35°, SYSTEM MAGISTRALI: MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, PRZYPORZĄDK. PINÓW: 1, 2, 3, 5, 6, 8 NA KAŻDE DWA ŚRUBOWE ZŁĄCZA PRZYŁĄCZ. | PHOENIX CONTACT | 1 |  |  |
| 7 | SITOP MODULAR, ZASILACZ STABILIZOWANY, WEJŚCIE: 120/230 - 500 V AC WYJŚCIE: 24 V DC/10 A | SIEMENS | 1 |  |  |
| 8 | SENTRON PAC3200; WIELOFUNKCYJNY MIERNIK PARAMETRÓW SIECI; MONTAŻ W DRZWIACH ROZDZ; 96X96 MM; LCD; ETHERNET; NAPIĘCIE ZASILANIA 110-340VDC / 95-240VAC; WEJ.NAP.MAX. 690/400V 45-56HZ; WEJ.PRĄD. X/1A LUB X/5A AC ; PRZYŁACZA ŚRUBOWE | SIEMENS | 1 |  |  |
| 9 | ZWROTNICA DIODOWA DZR-10A, NAPIĘCIE WEJŚCIOWE 2x18...60VDC, NAPIĘCIE WYJŚCIOWE 17...59VDC / 10A, UJEMNA SZYNA WSPÓLNA | MERAWEX | 1 |  |  |
| 10 | OCHRONNIK P.-PRZEPIĘCIOWY TYP 2, KLASA C, UC 350V, MODUŁY WTYKOWE, 4-BIEG., UKŁAD 3+1, DO SIECI TN-S I TT, ZE STYKAMI SYGN., 4MM | SIEMENS | 1 |  |  |
| 11 | SITOP LITE PSU100L, UNIWERSALNY ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/2.5A (60W) | SIEMENS | 1 |  |  |
| 12 | CAMILLE BAUER SINEAX I 538.PRZETWORNIK POMIAROWY PRĄDU PRZEMIENNEGO. ZAKRES POMIAROWY 0..5A, WYJŚCIE 4...20mA, 2-PRZEWODOWE POŁĄCZENIE. ZASILANIE POMOCNICZE 12..32V DC - ZA POMOCĄ OBWODU POMIAROWEGO. | ASTAT | 1 |  |  |
| 13 | FALOWNIK Pn=15kW, ZASILANIE 3-FAZOWE, PRĄD CIĄGŁY I=31A, WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE 2x 2xRO, WEJŚCIE TERMISTOROWE | Vacon 100 | 1 |  |  |
| 14 | Przenośnik recyrkulacji | Vacon NXP | 1 |  |  |
| 15 | SIRIUS SOFTSTART, S6, 134 A, 75 KW/400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI 200-460 V AC, 230 V AC, CAGE CLAMP | SIEMENS | 1 |  |  |
| 16 | SIRIUS SOFTSTART, WLK. S2, 72A, 37KW/400V, 40 ST., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, ZACISKI SPRĘŻYNOWE, | SIEMENS | 1 |  |  |
| 17 | SIRIUS SOFTSTART, WLK. S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 ST., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, ZACISKI SPRĘŻYNOWE, | SIEMENS | 1 |  |  |
| 18 | SIRIUS SOFTSTART, S12, 432 A, 250 KW/400 V, TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI 200-460 V AC, 230 V AC, PRZYŁ. ŚRUB. | SIEMENS | 1 |  |  |
| 19 | SIRIUS SOFTSTART, WLK. S3, 106A, 55KW/400V, 40 ST., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, ZACISKI SPRĘŻYNOWE, | SIEMENS | 1 |  |  |
| 20 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 230/400V 6 KA, 1-P, C, 2 A, D=70 MM | SIEMENS | 1 |  |  |
| 21 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, DC 440V AC 400V 10KA, 2-BIEG., B06A | SIEMENS | 1 |  |  |
| 22 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 6KA, 2-BIEG., C2A | SIEMENS | 1 |  |  |
| 23 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY DC 440V AC 400V 10KA, 2-BIEG., C6A, D=70MM | SIEMENS | 1 |  |  |
| 24 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 400V 6KA, 1-BIEG., B6A, D=70MM | SIEMENS | 1 |  |  |
| 25 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY DC 440V AC 400V 10KA, 2-BIEG., -B10A, D=70MM | SIEMENS | 1 |  |  |
| 26 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 230/400V 6 KA, 1-P, B, 4 A, D=70 MM | SIEMENS | 1 |  |  |
| 27 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 400V 6KA, 1-BIEG., C6A | SIEMENS | 1 |  |  |
| 28 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY DC 440V AC 400V 10KA, 2-BIEG., C02A, D=70MM | SIEMENS | 1 |  |  |
| 29 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 400V, 25KA, 2-BIEG., C13A | SIEMENS | 1 |  |  |
| 30 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 400V, 25KA, 2-BIEG., C6A | SIEMENS | 1 |  |  |
| 31 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 230/400V 70KA, 1BIEG., C2A | SIEMENS | 1 |  |  |
| 32 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 400V, 50KA, 2-BIEG., C4A | SIEMENS | 1 |  |  |
| 33 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY DC 440V AC 400V 10KA, 2-BIEG., C10A, D=70MM | SIEMENS | 1 |  |  |
| 34 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 400V 6KA, 1BIEG., C6A | SIEMENS | 1 |  |  |
| 35 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 6KA, 2BIEG., C2A | SIEMENS | 1 |  |  |
| 36 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 440V DC , 400V AC, 10KA, 2-BIEG., C1A | SIEMENS | 1 |  |  |
| 37 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 230/400V 70KA, 1-BIEG., C4A | SIEMENS | 1 |  |  |
| 38 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 440V DC , 400V AC, 10KA, 2BIEG., C1A | SIEMENS | 1 |  |  |
| 39 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 440V DC , 400V AC, 10KA, 2-BIEG., C2A | SIEMENS | 1 |  |  |
| 40 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 400V 6KA,1P, B, 10A | SIEMENS | 1 |  |  |
| 41 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY DC 440V AC 400V 10KA, 2-BIEG., B16A, D=70MM | SIEMENS | 1 |  |  |
| 42 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY DC 440V AC 400V 10KA, 2BIEG., C02A, D=70MM | SIEMENS | 1 |  |  |
| 43 | WKŁADKA TOPIKOWA NH, 500V, WLK.00, 125A, KLASA GG, WERSJA STANDARD, ZACZEPY NIEIZOLOWANE | SIEMENS | 1 |  |  |
| 44 | WKŁADKA TOPIKOWA NH, 500V, WLK.00, 125A, KLASA GG, Z PASKOWYM SYGN. PRZEPALENIA, ZACZEPY NIEIZOLOWANE, | SIEMENS | 1 |  |  |
| 45 | BEZPIECZNIK SITOR, KLASA: GR, DIN 43620 350A, AC 690V (WLK. 2) | SIEMENS | 1 |  |  |
| 46 | BEZPIECZNIK SITOR, KLASA GS, 20A, AC 690 V, (WLK. 000) | SIEMENS | 1 |  |  |
| 47 | BEZPIECZNIK SITOR, KLASA :GR, DIN 43620 250A, AC 690 V, (WLK. 1) | SIEMENS | 1 |  |  |
| 48 | BEZPIECZNIK SITOR, KLASA GS, 80A, AC 690V (WLK. 000) | SIEMENS | 1 |  |  |
| 49 | BEZPIECZNIK SITOR, KLASA :GR, DIN 43620 500A, AC 690 V, (WLK. 2) | SIEMENS | 1 |  |  |
| 50 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA SITOR TYPU NH, GR, DIN 43620, 80A , AC 690 V ,WIELKOŚĆ 00 | SIEMENS | 1 |  |  |
| 51 | BEZPIECZNIK SITOR, DO ROZŁ. 3NP50, 3NP40 7, 3KL52 30, KLASA :GS, DIN 43620 125A, AC 690 V, (WLK. 00) | SIEMENS | 1 |  |  |
| 52 | BEZPIECZNIK SITOR, KLASA GS, 35A, AC 690 V, (WLK. 000) | SIEMENS | 1 |  |  |
| 53 | BEZPIECZNIK SITOR, DO ROZŁ. 3NP52, 3NP42 7, 3KL55 30, KLASA GS, DIN 43620 250A, AC 690 V, (WLK. 1) | SIEMENS | 1 |  |  |
| 54 | BEZPIECZNIK SITOR, KLASA: GR, DIN 43620 450A, AC 690V (WLK. 2) | SIEMENS | 1 |  |  |
| 55 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SZ S00, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, PRAD ZNAM. 3,2A, WYZW.TERM.2,2..3,2A, WYZW. ZWARC. 42A , PRZYŁ. ŚRUBOWE, STANDARDOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA | SIEMENS | 1 |  |  |
| 56 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SZ S00, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, PRAD ZNAM. 8A, WYZW.TERM.5,5…8A, WYZW. ZWARC. 104A , PRZYŁ. ŚRUBOWE, STANDARDOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA | SIEMENS | 1 |  |  |
| 57 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SZ S00, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, PRAD ZNAM. 6,3A, WYZW.TERM.4,5..6,3A, WYZW. ZWARC. 82A , PRZYŁ. ŚRUBOWE, STANDARDOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, Z POPRZECZNYMI STYKAMI POM. 1NO+1NC | SIEMENS | 1 |  |  |
| 58 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SZ S00, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, PRAD ZNAM. 12,5A, WYZW.TERM.9…12,5A, WYZW. ZWARC. 163A , PRZYŁ. ŚRUBOWE, STANDARDOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA | SIEMENS | 1 |  |  |
| 59 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SZ S00, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, PRAD ZNAM. 2A, WYZW.TERM.1,4…2A, WYZW. ZWARC. 26A , PRZYŁ. ŚRUBOWE, STANDARDOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, Z POPRZECZNYMI STYKAMI POM. 1NO+1NC | SIEMENS | 1 |  |  |
| 60 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SZ S00, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, PRAD ZNAM. 2,5A, WYZW.TERM.1,8..2,5A, WYZW. ZWARC. 33A , PRZYŁ. ŚRUBOWE, STANDARDOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA | SIEMENS | 1 |  |  |
| 61 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SZ S00, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, PRAD ZNAM. 10A, WYZW.TERM.7…10A, WYZW. ZWARC. 130A , PRZYŁ. ŚRUBOWE, STANDARDOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA | SIEMENS | 1 |  |  |
| 62 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SZ S00, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, PRAD ZNAM. 4A, WYZW.TERM.2,8..4A, WYZW. ZWARC. 52A , PRZYŁ. ŚRUBOWE, STANDARDOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA | SIEMENS | 1 |  |  |
| 63 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SZ S00, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, PRAD ZNAM. 16A, WYZW.TERM.11…16A, WYZW. ZWARC. 208A , PRZYŁ. ŚRUBOWE, STANDARDOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, Z POPRZECZNYMI STYKAMI POM. 1NO+1NC | SIEMENS | 1 |  |  |
| 64 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SZ S0, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, PRAD ZNAM. 32A, WYZW.TERM.27…32A, WYZW. ZWARC. 400A , ZACISKI SPRĘŻYNOWE, STANDARDOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA | SIEMENS | 1 |  |  |
| 65 | WYŁĄCZNIK, TERM. WYZW. PRZECIĄŻ. 0.2 A BEZZWŁ. WYZW. ZWARĆ. NAPDPR. 1.2 A, WIELKOŚĆ S00, DO KONTROLI BEZPIECZNIKÓW, PRZYŁ. ŚRUBOWE | SIEMENS | 1 |  |  |
| 66 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SZ S00, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, PRAD ZNAM. 1A, WYZW.TERM.0,7…1A, WYZW. ZWARC. 13A , PRZYŁ. ŚRUBOWE, STANDARDOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA | SIEMENS | 1 |  |  |
| 67 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SZ S00, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, PRAD ZNAM. 0,8A, WYZW.TERM.0,55…0,8A, WYZW. ZWARC. 10A , PRZYŁ. ŚRUBOWE, STANDARDOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA | SIEMENS | 1 |  |  |
| 68 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SZ S00, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, PRAD ZNAM. 5A, WYZW.TERM.3,5..5A, WYZW. ZWARC. 65A , PRZYŁ. ŚRUBOWE, STANDARDOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA | SIEMENS | 1 |  |  |
| 69 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SZ S0, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, PRAD ZNAM. 25A, WYZW.TERM.20...25A, WYZW. ZWARC. 325A , PRZYŁ. ŚRUBOWE, STANDARDOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA | SIEMENS | 1 |  |  |
| 70 | WYŁĄCZNIK, ZAKRES NASTAW TERM. WYZW. PRZECIĄŻ. 5,5...8 A, BEZZWŁ. WYZW. ZWARĆ. NAPDPR. 104 A, WIELKOŚĆ S0, DO OCHRONY SILNIKÓW, CLASS 10, PRZYŁĄCZE ŚRUBOWE, STANDARDOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA | SIEMENS | 1 |  |  |
| 71 | ELEMENT PRZYŁĄCZAJĄCY Z 2 CZŁONAMI ŁĄCZENIOWYMI, 1N0 + 1NC, 2-P, PRZYŁ. ŚRUB., | SIEMENS | 1 |  |  |
| 72 | STYK POM. POPRZECZNY Z PRZYŁ. ŚRUB., 2NO, ROZMIAR S00/S0, PRZYŁ. ŚRUBOWE,MOCOWANE CZOŁOWE | SIEMENS | 1 |  |  |
| 73 | STYK SYGNAŁOWY DO WYŁĄCZNIKA MOCY WIELKOŚCI S0...S3, ODDZIELNA SYGNALIZACJA WYZWOLENIA 1NO+1NC I ZWARCIA 1NO+1NC | SIEMENS | 1 |  |  |
| 74 | WYPOSAŻENIE DO VL160X, VL160, VL250, VL400, VL630, VL800, VL1250, VL1600, STYK POM./ALARM.(1NO) | SIEMENS | 1 |  |  |
| 75 | WYPOSAŻENIE DO VL 160X, VL160, VL250 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY, KOMPLETNY, DO INSTALACJI W DRZWIACH | SIEMENS | 1 |  |  |
| 76 | WYPOSAŻENIE DO VL160X, VL160, VL250, VL400, ADAPTER 3SB 2HS+1AS, MONT. LEWY BIEGUN | SIEMENS | 1 |  |  |
| 77 | WYPOSAŻENIE DO VL160X, VL160, VL250, VL400, VL630, VL800, VL1250, VL1600, STYK POM./ALARM.(1NC) | SIEMENS | 1 |  |  |
| 78 | WYPOSAŻENIE DO VL160X, VL160, VL250, PŁYTKI ROZDZIELAJĄCE FAZ DO WYŁ., 1 ZEST.=2 SZT. | SIEMENS | 1 |  |  |
| 79 | MODUŁ RCD, TYP A, MONTOWANY POD WYŁĄCZNIKIEM, IN=160A, 4-BIEG., 300mA, UE=100-480V, AKCESORIA DLA 3VA1 | SIEMENS | 1 |  |  |
| 80 | WYZWALACZ NAP, AC DO WYŁ. WIELKOŚCI S00/S0 WYZWALANIE U>AC 210...240V, 50/60HZ, 100% ED, AC(50/60HZ)/DC 90…330V, 5SEC ED, PRZYŁ. ŚRUBOWE, MOCOWANIE BOCZNE PRAWE | SIEMENS | 1 |  |  |
| 81 | STYK POM. POPRZECZNY 1NO + 1NC, DO WYŁ. WIELKOŚCI S00/S0, PRZYŁ. ŚRUBOWE,MOCOWANE CZOŁOWE | SIEMENS | 1 |  |  |
| 82 | POKRĘTŁO Z PŁYTĄ MASKUJĄCĄ, CZARNE, DO 3VL | SIEMENS | 1 |  |  |
| 83 | WYPOSAŻENIE DO 8UC6, ŁĄCZNIK WAŁKA 8MM NA 8MM,,DO ROZŁĄCZNIKA 3KL | SIEMENS | 1 |  |  |
| 84 | SPRZĘGŁO DLA 8UC62 Z REDUKCJĄ TOLERANCJI DLA 3VL | SIEMENS | 1 |  |  |
| 85 | NAPĘD OBROTOWY Z WAŁKIEM, BEZ UCHWYTU DO UŻYCIA W 3VA2 100/160/250 | SIEMENS | 1 |  |  |
| 86 | WYPOSAŻENIE DO VL 630, VL800, NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY, DO INSTALACJI W DRZWIACH, KOMPLETNY, STANDARDOWY | SIEMENS | 1 |  |  |
| 87 | WYPOSAŻENIE DO VL400, VL630, VL800, PŁYTKI ROZDZIELAJĄCE FAZ DO WYŁ., 1 ZEST.=2 SZT. | SIEMENS | 1 |  |  |
| 88 | STYK POM. POPRZECZNY Z PRZYŁ. ŚRUB., 2NO | SIEMENS | 1 |  |  |
| 89 | WYPOSAŻENIE DO WYŁ. 3WL, WZAJEMNA BLOKADA MECH. PRZY POMOCY CIĘGNA BOWDEN'A, DŁ. 2M, ZESPÓŁ DLA WYŁ. WYSUWNEGO Z RAMĄ | SIEMENS | 1 |  |  |
| 90 | WYPOSAŻENIE WYŁĄCZNIKA 3WL BLOKADA CIĘGNOWA, WZAJEMNA, 4.5M | SIEMENS | 1 |  |  |
| 91 | AKCESORIA DO WYŁĄCZNIKA 3VA2 400/630: NAPĘD STERUJĄCY WYŁĄCZNIKIEM 110-230VAC / 110-250VDC | SIEMENS | 1 |  |  |
| 92 | AKCESORIA DO WYŁĄCZNIKA 3VA1/3VA2: STYK ALARMOWY 1CO (7 MM) TAS, TYPHQ | SIEMENS | 1 |  |  |
| 93 | AKCESORIA DO WYŁĄCZNIKA 3VA1/3VA2: STYK POMOCNICZY 1CO (14 MM) AUX, TYPHP | SIEMENS | 1 |  |  |
| 94 | AKCESORIA DO WYŁĄCZNIKA 4 BIEG. 3VA2 400/630: KOMPLETNY ZESTAW WYSUWNY JEDNOSTKI | SIEMENS | 1 |  |  |
| 95 | AKCESORIA DO WYŁĄCZNIKA 4BIEG. 3VA2 400/630: POKRYWA PRZYŁĄCZY | SIEMENS | 1 |  |  |
| 96 | AKCESORIA DO COM800, COM060: PRZEWÓD ŁĄCZĄCY 3VA, DŁ. 4,0M | SIEMENS | 1 |  |  |
| 97 | AKCESORIA DO WYŁĄCZNIKA 3VA2 400/630: MODUŁ KOMUNIKACYJNY COM060 | SIEMENS | 1 |  |  |
| 98 | AKCESORIA DO COM800, COM060: PRZEWÓD ŁĄCZĄCY 3VA, DŁ. 2,0M | SIEMENS | 1 |  |  |
| 99 | WYPOSAŻENIE DO VL 400, NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY, DO INSTALACJI W DRZWIACH, KOMPLETNY | SIEMENS | 1 |  |  |
| 100 | WYPOSAŻENIE DO VL160X, VL160, VL250, VL400, WYZW. PODNAP., DO ROZB. 220-250 V AC, TYLKO PR. BIEGUN | SIEMENS | 1 |  |  |
| 101 | WYPOSAŻENIE DO VL160X, VL160, VL250, VL400, ZEST. STYKÓW ALARM. I POM. 2HS(1R+1Z)+1AS(1Z) N, LEWA(1)/PRAWA STR. ZAB. | SIEMENS | 1 |  |  |
| 102 | ELEKTRONICZNY WYZWALACZ NADPRĄDOWY ETU45B LSIN | SIEMENS | 1 |  |  |
| 103 | DO WYŁĄCZNIKA 3WL BEZ PRZEKŁADNIKÓW PRADOWYCH,BEZ MODUŁU ZIEMNOZWARCIOWEGO, BEZ WYŚWIETLACZA, OPCJA FUNKCJI POMIAROWYCH U,I,P,W,Q,F,COS HARMONICZNYCH |  | 1 |  |  |
| 104 | ZEWEWNĘTRZNY PRZEKŁADNIK PRZEWODU NEUTRALNEGO DLA WYŁĄCZNIKA 3WL WIELKOŚĆ III, Z SZYNĄ MIEDZIANĄ | SIEMENS | 1 |  |  |
| 105 | WYPOSAŻENIE DO WYŁ. 3WL, CEWKA ZAŁĄCZAJĄCA/WYZWALACZ NAPIĘCIOWY DC 110V / AC 50/60HZ 110V 100% ED | SIEMENS | 1 |  |  |
| 106 | WYPOSAŻENIE DO WYŁ. 3WL, CEWKA ZAŁĄCZAJĄCA DC 24V, 100% ED | SIEMENS | 1 |  |  |
| 107 | WYPOSAŻENIE DO WYŁ. 3WL, CEWKA ZAŁĄCZAJĄCA/WYZWALACZ NAPIĘCIOWY DC 220V / AC 50/60HZ 230V 100% ED | SIEMENS | 1 |  |  |
| 108 | WYPOSAŻENIE DO WYŁ. 3WL, WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY, BEZZWŁOCZNY. AC 50/60HZ 110-227V/DC 110-125V | SIEMENS | 1 |  |  |
| 109 | WYPOSAŻENIE DO WYŁ. 3WL, BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH 2NO + 2NC | SIEMENS | 1 |  |  |
| 110 | WYPOSAŻENIE DO WYŁ. 3WL, ŁĄCZNIK SYGNALIZACYJNY STANU ZAZBROJENIA ZASOBNIKA SPRĘŻYNOWEGO | SIEMENS | 1 |  |  |
| 111 | WYPOSAŻENIE DO WYŁ. 3WL, ŁĄCZNIK SYGN. GOTOWOŚCI ŁĄCZENIOWEJ S20 | SIEMENS | 1 |  |  |
| 112 | WYPOSAŻENIE DO WYŁ. 3WL, ŁACZNIK SYGN. WYZWOLENIA S24 | SIEMENS | 1 |  |  |
| 113 | WYPOSAŻENIE DO WYŁ. 3WL, ŁĄCZNIK SYGN. POŁOŻENIA DO RAMY WYSUWNEJ, 2. BLOK (6 MIKROŁĄCZNIKÓW) | SIEMENS | 1 |  |  |
| 114 | WYPOSAŻENIE DO WYŁ. 3WL, ZESTAW DO PRZEBUDOWY WYŁ. DO ZABUDOWY STAŁEJ W WERSJĘ WYSUWNĄ, WIELKOŚĆ 1 3-P (RAMY WYS. I MODUŁY STYKÓW ŚLIZGOWYCH MUSZĄ BYĆ ZAMAWIANE ODDZIELNIE) | SIEMENS | 1 |  |  |
| 115 | WYPOSAŻENIE DO WYŁ. 3WL, ZESTAW DO PRZEBUDOWY WYŁ. DO ZABUDOWY STAŁEJ W WERSJĘ WYSUWNĄ, WIELKOŚĆ 3 4-P (RAMY WYS. I MODUŁY STYKÓW ŚLIZGOWYCH MUSZĄ BYĆ ZAMAWIANE ODDZIELNIE) | SIEMENS | 1 |  |  |
| 116 | PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY: 4P ZESTYKI PRZEŁĄCZNE, NAPIĘCIE ZASILANIA Un - 110 V DC, ZAWIERA GNIAZDO GZM4 | RELPOL | 1 |  |  |
| 117 | PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY: 2P ZESTYKI PRZEŁĄCZNE, NAPIĘCIE ZASILANIA Un - 110 V DC, ZAWIERA GNIAZDO GZT80 | RELPOL | 1 |  |  |
| 118 | PRZEKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA, JEDNOSTKA PODST. DO WYŁ. AWAR. I DRZWI ZABEZP., AC/DC 24-240V, 22.5MM, Z ZACISKAMI ŚRUB., ZESTYKI ZWALNIAJĄCE: 2NO, AUTOSTART, OSIĄGANA KATEGORIA WG. EN954-1: 3, | PILZ | 1 |  |  |
| 119 | MODUŁ ZIEMNOZWARCIOWY, 1 WEJŚCIE DO PODŁĄCZENIA SUMUJACEGO PRZEKŁADNIKA PRĄDOWEGO 3UL23, MAKSYMALNIE 1 MODUŁ ZIEMNOZWARCIOWY NA JEDNOSTKĘ PODSTAWOWĄ 2 LUB 3 | SIEMENS | 1 |  |  |
| 120 | BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH 1Z+1R | SIEMENS | 1 |  |  |
| 121 | STYCZNIK, 160KW/400V/AC-3 AC/DC ZNAMION. NAP. STERUJĄCE 220-240V UC STYKI POM. 2NO+2NC 3-P, WLK. S10 PRZYŁĄCZE SZYNOWE - NAPĘD KONWENCJ. | SIEMENS | 1 |  |  |
| 122 | BLOK STYKÓW POM. ZATRZASKIWANYCH OD PRZODU, 1 NO, DIN EN50005, PRZYŁ. ŚRUB., DLA STYCZNIKÓW DO ŁĄCZ. SILN., 1-P, | SIEMENS | 1 |  |  |
| 123 | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ/CZŁON RC DO STYCZNIKA WLK.S6/S10/S12 DO US = AC127-240V/DC150-250V | SIEMENS | 1 |  |  |
| 124 | PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY: 4P ZESTYKI PRZEŁĄCZNE, NAPIĘCIE ZASILANIA Un - 230 V AC, ZAWIERA GNIAZDO GZM4 | RELPOL | 1 |  |  |
| 125 | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ, WARYSTOR, AC 127...240V, DC 150...250V, DO WETKNIĘCIA OD PRZODU STYCZNIKA, ROZMIAR S00, | SIEMENS | 1 |  |  |
| 126 | PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY: 2P ZESTYKI PRZEŁĄCZNE, NAPIĘCIE ZASILANIA Un - 230 V AC, ZAWIERA GNIAZDO GZT80 | RELPOL | 1 |  |  |
| 127 | ROZŁĄCZNIK Z BEZPIECZNIKAMI, IU=400A, UE=690V, 3-BIEG., DO WKŁADEK LV HRC WLK. 1 I 2, Z NAPĘDEM OBROTOWYM DRZWIOWYM 8UC7-POKRĘTŁO CZARNE | SIEMENS | 1 |  |  |
| 128 | BLOK STYKÓW DLA URZĄDZEŃ Ø 22MM I 30MM, 2NO, DO ROZŁĄCZNIKA 3KL | SIEMENS | 1 |  |  |
| 129 | MODUŁ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH, ZAKRES PRĄDOWY 63...630A, SZEROKOŚĆ 145mm, ZACISKI SZYNOWE | SIEMENS | 1 |  |  |
| 130 | STYCZNIK, 250KW/400V/AC-3 AC/DC ZNAMION. NAP. STERUJĄCE 220-240V UC STYKI POM. 2NO+2NC 3-P, WLK. S12 PRZYŁĄCZE SZYNOWE - NAPĘD KONWENCJ. | SIEMENS | 1 |  |  |
| 131 | PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY: 4P ZESTYKI PRZEŁĄCZNE, NAPIĘCIE ZASILANIA Un - 125 V DC, ZAWIERA GNIAZDO GZM4 | RELPOL | 1 |  |  |
| 132 | ROZŁĄCZNIK Z BEZPIECZNIKAMI, 3-BIEG. DLA BEZPIECZNIKÓW LV HRC, WLK. 2/1WYKONANIE PODSTAWOWE BEZ UCHWYTU, IN= 400A, UE= 690V | SIEMENS | 1 |  |  |
| 133 | STYCZNIK, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO, DC 110V, 3-POLOWY, ROZMIAR S00, PRZYŁ. ŚRUBOWE | SIEMENS | 1 |  |  |
| 134 | BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH , 2NO+2NC RODZAJE STYKÓW: 1NC, 1NC, 1NO, 1NO, DLA STYCZNIKÓW DO ŁĄCZ. SILN. I STYCZNIKÓW POM. ROZMIAR S00 I S0, ZACISKI SPRĘŻYNOWE DIN EN 50012 I DIN EN 50005 | SIEMENS | 1 |  |  |
| 135 | PRZEKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA SIRIUS, SIL3, WERSJA STANDARD, WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE: 3 STYKI NO + WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE SYGNALIZACYJNE: 1 STYK NC, NAPIĘCIE ZASILANIA = 110 - 230 V AC 50/60 HZ ZACISKI ŚRUBOWE | SIEMENS | 1 |  |  |
| 136 | MODUŁ WYJŚĆ PRZEKAŹNIKA BEZPIECZEŃSTWA SIRIUS, WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE 4RO: 4 STYKI NO + WYJŚCIE SYGNALIZACYJNE: 1 STYK NC, NAPIĘCIE ZASILANIA = 115-230 V AC ZACISKI ŚRUBOWE | SIEMENS | 1 |  |  |
| 137 | SERIA 50 PRZEKAŹNIKÓW 8A, PINY 5MM, DO UŻYCIA Z GNIAZDAMI SERII 95, 2CO, PRĄD ZNAMIONOWY 8A, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 250V, NAPIĘCIE CEWEK 110V DC | FINDER | 1 |  |  |
| 138 | GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKÓW SERII 40.51/40.52/40.61/44.52/44.62; MODUŁÓW 99.02, 86.30 ;ZACISKI ŚRUBOWE; MONTAŻ NA SZYNĘ DIN 35MM (KLIP PLASTIKOWY) | FINDER | 1 |  |  |
| 139 | ELEMENT PRZYŁĄCZAJĄCY Z 2 CZŁONAMI ŁĄCZENIOWYMI, 1N0 + 1NC, 2-P, PRZYŁ. ŚRUB., | SIEMENS | 1 |  |  |
| 140 | OCHRONNIK P.-PRZEPIĘCIOWY TYP 2, KLASA C, UC 350V, MODUŁY WTYKOWE, 4-BIEG., UKŁAD 3+1, DO SIECI TN-S I TT, ZE STYKAMI SYGN., 4MM | SIEMENS | 1 |  |  |
| 141 | ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 3NP1, 3-BIEG., NH00, 160A, NA PŁYTĘ MONTAŻOWĄ, ZACISKI PŁASKIE, | SIEMENS | 1 |  |  |
| 142 | PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY: 4P ZESTYKI PRZEŁĄCZNE, NAPIĘCIE ZASILANIA Un - 230 V AC, ZAWIERA GNIAZDO GZM4, Z MODUŁEM SYGNALIZACYJNYM/PRZECIWPRZEPIĘCIOWYM DO LINII DŁUGICH | RELPOL | 1 |  |  |
| 143 | PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY: 2P ZESTYKI PRZEŁĄCZNE, NAPIĘCIE ZASILANIA Un - 230 V AC, ZAWIERA GNIAZDO GZT80, Z MODUŁEM SYGNALIZACYJNYM/PRZECIWPRZEPIĘCIOWYM DO LINII DŁUGICH | RELPOL | 1 |  |  |
| 144 | NAPĘD DRZWIOWY 8UC7 OBSŁUGOWY SZARY/ZIELONY PODSTAWOWE MASKOWANIE SZARYM ŚWIATŁEM DLA 3-POZYCYJNEGO ROZŁĄCZNIKA 3KL50, 3KM50, 3KA50, 3KA51Z REDUKCJĄ KOMPENSACJI URUCHAMIANY DRĄŻKAMI 6X6MM | SIEMENS | 1 |  |  |
| 145 | STYCZNIK, AC-1, 14.5KW/400V, AC-1 22A, AC 230V 50/60HZ, 4-POLOWY, 4 NO, WIELKOŚĆ S00, PRZYŁ. SPRĘŻYNOWE | SIEMENS | 1 |  |  |
| 146 | BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH, 1NO+1NC, MONTOWANY Z LEWEJ STRONY, DO STYCZNIKÓW 3RT2.1 W WIELKOŚCI S00, ZACISKI SPRĘŻYNOWE | SIEMENS | 1 |  |  |
| 147 | CYFROWY PRZEKAŹNIK KONTROLI PRĄDÓW RESZTKOWYCH (ZASTOSOWANIE Z PRZEKŁADNIKIEM 3UL23), ZAKRES 0.03-40A, 2 PROGI ALARMOWY I WYŁĄCZENIA, US AC/DC 24-240V, 50-60HZ, OPÓŹNIENIE OFF 0.1-20S, HISTEREZA DLA WYZWOLENIA DO 50%, DLA ALARMU 5%, SZER. 22.5 MM, STYKI 2CO, PRZYŁ. ŚRUBOWE | SIEMENS | 1 |  |  |
| 148 | SUMUJĄCY PRZEKŁADNIK PRĄDOWY DO ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI ZWARĆ DOZIEMNYCH, ŚREDNICA WEWNĘTRZNA 35 MM, ZNAMIONOWY PRĄD RÓŻNICOWY 30MA - 40 A | SIEMENS | 1 |  |  |
| 149 | ROZŁĄCZNIK Z BEZPIECZNIKAMI, 3-BIEG. DLA BEZPIECZNIKÓW LV HRC, WLK. 00/000 WYKONANIE PODSTAWOWE BEZ UCHWYTU, IN= 63A, UE= 690V | SIEMENS | 1 |  |  |
| 150 | BLOK STYKÓW POM. ZATRZASKIWANYCH OD PRZODU, 31 (3NO+1NC), DIN EN50005, PODŁ. CAGE CLAMP, DLA STYCZNIKÓW DO ŁĄCZ. SILN., 4-P, | SIEMENS | 1 |  |  |
| 151 | PIERWSZY BLOK STYKÓW POM. DOŁĄCZANY BOCZNIE (PRAWY LUB LEWY), 1NO+1NC, DIN EN50005, 10 MM PRZYŁ. ŚRUB., WIELKOŚĆ S0...S12, DLA STYCZNIKÓW DO ŁĄCZ. SILN., 2-P | SIEMENS | 1 |  |  |
| 152 | ROZŁĄCZNIK Z BEZPIECZNIKAMI, 3-BIEG. DLA BEZPIECZNIKÓW LV HRC, WLK. 00/000 WYKONANIE PODSTAWOWE BEZ UCHWYTU, IN= 125A, UE= 690V | SIEMENS | 1 |  |  |
| 153 | NAPĘD DRZWIOWY, WIELKOŚĆ 2, POKRĘTŁO CZARNE WAŁEK 8X8MM DO ROZŁĄCZNIKA,DO ROZŁĄCZNIKA 3KL | SIEMENS | 1 |  |  |
| 154 | STYCZNIK, 55KW/400V/AC-3 AC/DC ZNAMION. NAP. STERUJĄCE UC 220-240V STYKI POM. 2NO+2NC 3-P, WLK. S6, ZACISKI RAMOWE, NAPĘD KONWENCJ., | SIEMENS | 1 |  |  |
| 155 | BLOK STYKÓW POM., 1 NO, DIN EN50005, PODŁ. CAGE CLAMP, DLA STYCZNIKÓW DO ŁĄCZ. SILN., 1-P, | SIEMENS | 1 |  |  |
| 156 | BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH , 3NO+1NC RODZAJE STYKÓW: 1NC, 1NO, 1NO, 1NO, DLA STYCZNIKÓW DO ŁĄCZ. SILN. I STYCZNIKÓW POM. ROZMIAR S00 I S0, ZACISKI SPRĘŻYNOWE DIN EN 50012 I DIN EN 50005 | SIEMENS | 1 |  |  |
| 157 | ROZŁĄCZNIK Z BEZPIECZNIKAMI, 3-BIEG. DLA BEZPIECZNIKÓW LV HRC, WLK. 1/2 WYKONANIE PODSTAWOWE BEZ UCHWYTU, IN= 250A, UE= 690V | SIEMENS | 1 |  |  |
| 158 | POKRĘTŁO SIWE/ZIELONE MASKOWNICA JASNO SIWA DO ROZŁĄCZNIKA 3KL55, 3KM55, 3KL57, 3KM57, 3KA | SIEMENS | 1 |  |  |
| 159 | STYCZNIK, AC-3, 45 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 3-P, WLK. S3, PRZYŁ. ŚRUB., | SIEMENS | 1 |  |  |
| 160 | STYCZNIK, AC-1, 33KW/400V, AC-1 50A, 1S+1OE, AC 230V 50HZ, 4-POLOWY, 4S, WIELKOŚĆ S0, PRZYŁ. SPRĘŻYNOWE | SIEMENS | 1 |  |  |
| 161 | STYCZNIK, 90KW/400V/AC-3 AC/DC ZNAMION. NAP. STERUJĄCE UC 220-240V STYKI POM. 2NO+2NC 3-P, WLK. S6 PRZYŁĄCZE SZYNOWE - NAPĘD KONWENCJ. | SIEMENS | 1 |  |  |
| 162 | STYCZNIK, AC-3, 3-POLOWY, ROZMIAR S0, ZDEJMOWALNE STYKI POMOCNICZE: 2NO, 2NC, 18,5KW, Us=230VAC, PRZYŁ. ŚRUBOWE, | SIEMENS | 1 |  |  |
| 163 | PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY: 4P ZESTYKI PRZEŁĄCZNE, NAPIĘCIE ZASILANIA Un - 24 V DC, ZAWIERA GNIAZDO GZM4 | RELPOL | 1 |  |  |
| 164 | WYPOSAŻENIE DO 8UC6, ŁĄCZNIK WAŁKA 8MM NA 8MM,,DO ROZŁĄCZNIKA 3KL | SIEMENS | 1 |  |  |
| 165 | NAPĘD OBROTOWY Z WAŁKIEM, BEZ UCHWYTU DO UŻYCIA W 3VA2 100/160/250 | SIEMENS | 1 |  |  |
| 166 | BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH, 2NC, MONT. Z BOKU, DO STYCZNIKÓW 3RT2.1 W WIELKOŚCI S00, PRZYŁ. ŚRUBOWE | SIEMENS | 1 |  |  |
| 167 | ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 3NP1, 3BIEG., NH00, 160A, NA PŁYTĘ MONTAŻOWĄ, ZACISKI PŁASKIE, | SIEMENS | 1 |  |  |
| 168 | BLOKADA MECHANICZNA, ZAWIERA ŁĄCZNIKI, DO 3 I 4 POLOWYCH STYCZNIKÓW, S0-S0 | SIEMENS | 1 |  |  |
| 169 | ROZŁĄCZNIK Z BEZPIECZNIKAMI, 4-BIEG. DLA BEZPIECZNIKÓW LV HRC, WLK. 00/000 WYKONANIE PODSTAWOWE BEZ UCHWYTU, IN= 160A, UE= 690V, 4-TY BIEGUN PRZYŁĄCZALNY, BEZ BEZP., | SIEMENS | 1 |  |  |
| 170 | BLOK STYKÓW DLA URZĄDZEŃ Ø 22MM I 30MM, 1NO+1NC,DO ROZŁĄCZNIKA 3KL | SIEMENS | 1 |  |  |
| 171 | BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH DO SYGNALIZACJI ZADZIAŁANIA 1Z+1R | SIEMENS | 1 |  |  |
| 172 | STYCZNIK, AC-3, 3-POLOWY, ROZMIAR S00, STYKI POMOCNICZE: 1NO, 7,5KW, Us=230VAC, PRZYŁ. ŚRUBOWE, | SIEMENS | 1 |  |  |
| 173 | JEDNOSTKA PODSTAWOWA 2 SIMOCODE PRO V, ZŁĄCZE PROFIBUS DP 12 MBIT/S, RS485, 4WE/3WY DOWOLNIE PROGRAMOWALNE, OCHRONA TERMISTOROWA, WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE MONOSTABILNE, MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA O DODATKOWE MODUŁY, US: AC/DC 110-240V | SIEMENS | 1 |  |  |
| 174 | MODUŁ CYFROWY 4WE/2WY, NAPIĘCIE WE AC/DC 110-240V, WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE MONOSTABILNE, MAKSYMALNIE 2 MODUŁY CYFROWE NA JEDNOSTKĘ PODSTAWOWĄ SIMOCODE PRO V PROFIBUS DP (JP2), PRO V PROFINET (JP3) LUB PRO V MODBUS RTU | SIEMENS | 1 |  |  |
| 175 | JEDNOSTKA PODSTAWOWA 2 SIMOCODE PRO V, ZŁĄCZE PROFIBUS DP 12 MBIT/S, RS485, 4WE/3WY DOWOLNIE PROGRAMOWALNE, OCHRONA TERMISTOROWA, WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE MONOSTABILNE, MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA O DODATKOWE MODUŁY, US: DC 24V | SIEMENS | 1 |  |  |
| 176 | MODUŁ CYFROWY 4WE/2WY, NAPIĘCIE WE DC 24V, WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE MONOSTABILNE, MAKSYMALNIE 2 MODUŁY CYFROWE NA JEDNOSTKĘ PODSTAWOWĄ SIMOCODE PRO V PROFIBUS DP (JP2), PRO V PROFINET (JP3) LUB PRO V MODBUS RTU | SIEMENS | 1 |  |  |
| 177 | MODUŁ ANALOGOWY, 2 WEJŚCIA, 1 WYJŚCIE DLA SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH 0/4...20MA; MAKSYMALNIE 1 MODUŁ ANALOGOWY NA JEDNOSTKĘ PODSTAWOWĄ SIMOCODE PRO V PROFIBUS DP (JP2) LUB PRO V MODBUS RTU; MAKSYMALNIE 2 MODUŁY ANALOGOWE NA JEDNOSTKĘ PODSTAWOWĄ SIMOCODE PRO V PROFINET (JP3) | SIEMENS | 1 |  |  |
| 178 | PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA Ø40 MM, WYKONANIE KOMPLETNE, OKRĄGŁY, TWORZYWO SZTUCZNE, ODBLOKOWANIE PRZEZ OBRÓT, CZERWONY, 1N0 + 1NC | SIEMENS | 1 |  |  |
| 179 | ŻÓŁTY KOŁNIERZ OCHRONNY DO MOCOWANIA NA PŁYCIE CZOŁOWEJ, DLA WYKONANIA OKRĄGŁEGO PRZYCISKU BEZPIECZEŃSTWA BEZ ZAMKA | SIEMENS | 1 |  |  |
| 180 | PRZYCISK STEROWNICZY PŁASKI, WYKONANIE KOMPLETNE ZE STYKAMI, KOLOR ZIELONY, OKRĄGŁY, TWORZYWO SZTUCZNE, 1N0 | SIEMENS | 1 |  |  |
| 181 | KOMPLETNE URZĄDZENIA, PRZYCISK STEROWNICZY 1NO, KOLOR CZERWONY, 1NO | SIEMENS | 1 |  |  |
| 182 | SWITCH EHTERNETOWY, 5 PORTOWY, 12-48 VDC/18-30 VAC, NA SZYNĘ DIN | MOXA | 1 |  |  |
| 183 | KOMPLETNE URZĄDZENIA, POKRĘTŁO Z 2 POŁOŻENIAMI ŁĄCZENIOWYMI 0-I, BLOKOWANE, KOLOR CZARNY, 1NO + 1NC | SIEMENS | 1 |  |  |
| 184 | SYGNALIZATOR ŚWIETLNY Z GŁADKĄ SOCZEWKĄ, WYKONANIE KOMPLETNE, ZE STYKAMI, OKRĄGŁY, TWORZYWO SZTUCZNE, ZE ZINTEGROWANĄ LED, 230V AC ZIELONY | SIEMENS | 1 |  |  |
| 185 | SYGNALIZATOR ŚWIETLNY Z GŁADKĄ SOCZEWKĄ, WYKONANIE KOMPLETNE, ZE STYKAMI, OKRĄGŁY, TWORZYWO SZTUCZNE, ZE ZINTEGROWANĄ LED, 230V AC BIAŁY | SIEMENS | 1 |  |  |
| 186 | SYGNALIZATOR ŚWIETLNY Z GŁADKĄ SOCZEWKĄ, WYKONANIE KOMPLETNE, ZE STYKAMI, OKRĄGŁY, TWORZYWO SZTUCZNE, ZE ZINTEGROWANĄ LED, 230V AC CZERWONY | SIEMENS | 1 |  |  |
| 187 | 3SB3, 22 MM, PRZYCISK PŁASKI, KOMPL., TWORZYWO, ZE STYKAMI, ZACISKI ŚRUB., 1NO+1NC, Z UCHWYTEM, NIEBIESKI, OKRĄGŁY | SIEMENS | 1 |  |  |
| 188 | PRZYCISK STEROWNICZY PŁASKI, WYKONANIE KOMPLETNE ZE STYKAMI, KOLOR CZERWONY, OKRĄGŁY, TWORZYWO SZTUCZNE, 1NC | SIEMENS | 1 |  |  |
| 189 | SYGNALIZATOR ŚWIETLNY Z GŁADKĄ SOCZEWKĄ, WYKONANIE KOMPLETNE, ZE STYKAMI, OKRĄGŁY, TWORZYWO SZTUCZNE, ZE ZINTEGROWANĄ LED, 230V AC ŻÓŁTY | SIEMENS | 1 |  |  |
| 190 | Przełącznik trybu (lokalny / zdalny) | SIEMENS | 1 |  |  |
| 191 | Przekaźnik rezystancyjny PTC | F&F | 1 |  |  |
| 192 | Przycisk "Stop", NC+NO, Czerwony | SIEMENS | 1 |  |  |
|  |  |  | Razem (suma) |  |

Załącznik n 3 do SIWZ

Wzór umowy dla części 1

Umowa

zawarta w dniu ……………….. r., w Krakowie, pomiędzy:

Krakowskim Holdingiem Komunalnym Spółką Akcyjną w Krakowie, z siedzibą pod adresem ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006301, posiadającą NIP: 679-18-62-817, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 294 510 000 zł w całości opłaconym, zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:

reprezentowanym przez:

…………………….. – …………………..

a

…………………. Zwaną dale „Zleceniobiorcą”

reprezentowaną przez: …………………..

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług usuwania awarii oraz wsparcia technicznego dla urządzeń oraz instalacji technologicznych zamontowanych  na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (ul. Giedroycia 23, Kraków, zwanym dalej: ZTPO), jak i zapewnienie wykwalifikowanej obsady pracowniczej na zlecenie Zleceniodawcy, wg jego wskazań, na warunkach określonych w niniejszej Umowie (zwanych dalej: usługami).

- Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować czynności serwisowe wynikające z niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz na podstawie dokumentacji przetargowej (w tym dokumentów poufnych udostępnionych Zleceniobiorcy na etapie postępowania na jego wniosek) i własnej oferty.

- Szczegółowe zasady i zakres realizacji usług oraz ceny roboczogodzin zostały określone w załącznikach do niniejszej Umowy, tj. odpowiednio w załączniku nr 1 do umowy – formularz ofertowy i załączniku nr 2 do umowy – opis przedmiotu zamówienia.

- Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz gwarantuje wykonywanie usług z zachowaniem najwyższej staranności oraz profesjonalizmu.

- Szacunkowe ilości roboczogodzin w miesiącu, określone w załączniku nr 1 do Umowy nie stanowią zobowiązania Zleceniobiorcy do zlecenia określonej liczby prac, stąd też nie stanowią podstawy żadnych roszczeń Zleceniobiorcy względem Zleceniodawcy 
w tym zakresie.

§ 2

Realizacja przedmiotu Umowy

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług w okresie obowiązywania Umowy. Świadczenie usług rozpoczyna się od momentu zgłoszenia się przez pracowników Zleceniobiorcy do miejsca każdorazowo wskazanego przez Zleceniodawcę na terenie ZTPO.

- Realizacja usług odbywać się w sposób określony w załączniku nr 2 do Umowy – opis przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem poniższych zasadach:

- realizacja usług następuje po skierowaniu przez Zleceniodawcę zgłoszenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, za pomocą faxu lub poczty e-mail na numer lub adres wymieniony w § 11 niniejszej Umowy; dodatkowo Zleceniodawca może przekazać  telefonicznie dodatkowe informacje oraz szczegóły dotyczące zgłoszenia;

- w zgłoszeniu Zleceniodawca, powołując się na niniejszą Umowę, określi dokładnie miejsce, gdzie usługa ma być świadczona, przedstawiciela - osobę odpowiedzialną po stronie Zleceniodawcy, przyczynę wezwania oraz ewentualne objawy awarii lub uszkodzenia;

- decyzję o ilości pracowników potrzebnych do wykonania usługi podejmie brygadzista/koordynator Zleceniobiorcy w oparciu o informacje od osoby upoważnionej przez Zleceniodawcę odpowiedzialnej za działania w miejscu wykonywanej usługi;

- komunikacja dotycząca świadczenia usług będzie się odbywała w języku polskim;

- Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w czasie możliwie najkrótszym, gwarantując odpowiednią jakość wykonanych prac oraz dostarczonych części;

- w przypadku, gdy przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy okaże się niemożliwe ze względu na nieodpowiednie przygotowanie i niezabezpieczenie stanowiska pracy przez Zleceniodawcę, czas przeznaczony na zaplanowaną przez Zleceniobiorcę usługę zostanie wydłużony o czas przygotowania i zabezpieczenia przez Zleceniodawcę stanowiska pracy, co będzie podstawą do naliczenia wynagrodzenia zgodnie z cenami roboczogodzin określonymi w treści załączników do niniejszej umowy;

- za zgodne z obowiązującymi przepisami i uzgodnioną ze Zleceniodawcą technologię wykonanie usług odpowiada Zleceniobiorca;

- pracownicy Zleceniobiorcy zgłaszają swoje przybycie do wskazanego w zgłoszeniu przez Zleceniodawcę miejsca, co oznacza rozpoczęcie realizacji usług;

- pracownicy Zleceniobiorcy zobowiązani są do stosowania bezpiecznych metod pracy, przestrzegania przepisów BHP określonych w  dokumencie „Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska” (https://khk.krakow.pl/pl/ekospalarnia/termiczne-przeksztalcanie-odpadow/zasady-dotyczace-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-oraz-ochrony-srodowiska-obowiazujace-podmioty-realizujace-na-rzecz-khk-sa-w-krakowie-zamowienia/ oraz instrukcji i zarządzeń obowiązujących, na miejscu gdzie usługa jest wykonywana;

- wykonanie usługi będzie każdorazowo potwierdzone stosownym protokołem odbioru, sporządzonym w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze Stron) i podpisanym przez przedstawiciela Zleceniodawcy i przez przedstawiciela Zleceniobiorcy;

- Zleceniodawca, o ile będzie to możliwe, udostępni pracownikom Zleceniobiorcy, dostęp do mediów, infrastrukturę socjalną 
i warsztatową, jeśli będzie to niezbędne do wykonania usług;

- Zleceniodawca przekaże pracownikowi Zleceniobiorcy dokumentację i instrukcje obsługi serwisowanych urządzeń 
(z wyłączeniem urządzeń dostarczonych lub uruchomionych przez Zleceniobiorcę) .

- W przypadku niedotrzymania czasu usuwania awarii oraz niezatwierdzenia przez Zleceniodawcę informacji, o której mowa w pkt 3 lit. c) Załącznika nr 2 do umowy, Zleceniodawca uprawniony jest do zlecenia usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Zleceniobiorcy.

§ 3

Zobowiązania Stron

- Zleceniobiorca jest zobowiązany do:

- świadczenia usług zgodnie z zakresem określonym w treści niniejszej Umowy wraz z załącznikami;

- świadczenia usług najwyższej, jakości, zgodnych z zasadami współczesnej wiedzy technicznej 
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i zaleceniami;

- dokonywania serwisu urządzeń w sposób technologiczny, zgodnie z dokumentacją techniczną Producenta tych urządzeń;

- przestrzegania wymagań prawnych dotyczących przepisów BHP określonych w załączniku nr 2 do Umowy 
i ochrony środowiska;

- plombowania urządzeń objętych gwarancją;

- bieżącego informowania Zleceniodawcy o wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na jakość wykonanej usługi lub mogą stanowić przeszkodę w jej wykonaniu;

- utrzymania czystości i porządku w trakcie prowadzonych prac remontowych. Po zakończeniu prac remontowych Zleceniobiorca zobowiązany jest do przekazania instalacji w należytym porządku i czystości.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującej u Zamawiającego instrukcji wydawania zezwoleń na pracę

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego u Zamawiającego Systemu Przepustkowego.

- Zleceniobiorca  własnym zakresie zabezpiecza teren robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność́ za szkody wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom trzecim w wyniku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, a także w sytuacji nieprzestrzegania przepisów przez pracowników Wykonawcy jak i inne osoby będące w stosunku cywilnoprawnym 
i wykonujące prace na rzecz Wykonawcy.

- Zleceniodawca zobowiązany jest do:

- składania zgłoszeń na zasadach opisanych w niniejszej Umowie;

- odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia stanowiska pracy, gdzie realizowane mają być usługi oraz zapewnienia odpowiedniego dostępu do urządzeń, których dotyczą usługi;

- zapewnienia asysty podczas poruszania się po obiekcie Zleceniodawcy;

- przeszkolenia pracowników serwisu Zleceniobiorcy w przypadku istnienia obowiązku specjalistycznego szkolenia wynikającego z wymogów wewnątrzzakładowych Zleceniodawcy ;

- zapewnienia nadzoru BHP i osoby dopuszczającej do pracy;

- zapoznania pracowników Zleceniobiorcy z oceną ryzyka na stanowisku wykonywanych czynności serwisowych;

- przekazywania do Zleceniobiorcy uwag i propozycji zmian w dostarczanych urządzeniach Zleceniobiorcy, na podstawie doświadczeń zdobytych podczas eksploatacji urządzeń;

- terminowego regulowania płatności na rzecz Zleceniobiorcy na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

§ 4

Cena i warunki płatności

- Wynagrodzenie Zleceniobiorcy wyliczane będzie odrębnie dla każdego zgłoszenia, po wykonaniu usługi, z uwzględnieniem rzeczywistego nakładu jego pracy i stawek roboczogodzin określonych w załączniku nr 1 do umowy z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu.

- Zleceniobiorcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe za utrzymanie w gotowości jego pracowników do realizacji usług w wysokości: ……………….. zł netto, ………… zł brutto, płatne miesięcznie z dołu.

- Maksymalne wynagrodzenie wypłacone na podstawie niniejszej Umowy z tytułu świadczenia usług i wynagrodzenia ryczałtowego nie przekroczy kwoty ……….. zł netto, ……………………….. zł brutto.,  W przypadku osiągnięcia tej kwoty Umowa wygasa.

- Stawka ryczałtowa oraz stawka roboczogodziny pracy określonych osób określona została w załączniku nr 1 
do Umowy – formularz cenowy.

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone za faktyczną ilość przepracowanych godzin, a w razie rozpoczęcia kolejnej godziny czas ten zostanie zaokrąglony w górę do pełnej godziny, jeżeli prace trwały co najmniej 30 min. Zakończenie prac jest równoznaczne z zakończeniem świadczenia usługi.

- Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podstawą wystawienia faktury będzie każdorazowo prawidłowo wypełniony Protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- Zleceniodawca i Zleceniobiorca oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają numer NIP.

- Termin płatności faktur wynikających z niniejszej Umowy wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę.

- Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie wynikające z wystawionej faktury na konto bankowe wskazane w treści faktury.

§ 5

Warunki gwarancji

- Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy gwarancji na wykonaną usługę serwisową oraz na naprawione moduły/podzespoły - 12 miesięcy od daty jej odbioru.

- Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonania napraw gwarancyjnych.

- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne i elektryczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją, materiały eksploatacyjne oraz urządzenia z naruszoną plombą gwarancyjną.

- Z gwarancji wyłączone są wady powstałe w wyniku stosowania lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi przez producenta w instrukcji lub dokumentacji techniczno-ruchowej. Z gwarancji wyłączone są również części ulegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji (z wyłączeniem wad materiałowych lub wykonawstwa) oraz wszystkie elementy, które zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych, niezwiązanych z eksploatacją urządzenia.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad lub usterek powstałych z winy Zleceniodawcy, Zleceniobiorca naprawi zaistniałe wady lub usterki za dodatkowym wynagrodzeniem, zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z niniejszej Umowy.

- Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.

§ 6

Czas trwania Umowy

      - Umowa niniejsza została zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w §4 ust. 2.

      - W przypadku niewykorzystania w terminie 24 miesięcy 75% kwoty netto przeznaczonej na świadczenie usług 
w ramach zamówienia (wartość netto oferty), usługi będą świadczone po tym okresie do wyczerpania tej wartości, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy. W momencie osiągnięcia realizacji zamówienia na minimalnym poziomie w przedłużonym okresie realizacji zamówienia, umowa wygasa, z zastrzeżeniem możliwości skorzystania przez Zamawiającego 
z uprawnienia o którym mowa w ust. 3. W takim wypadku oświadczenie Zamawiającego w tej sprawie musi zostać złożone Wykonawcy najpóźniej w dniu, w którym umowa miałaby wygasnąć. Przedłużenie okresu realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu. W przypadku nieosiągnięcia deklarowanych minimalnych ilości w przedłużonym okresie realizacji umowy Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zwrotu nakładów poniesionych z tytułu realizacji umowy, w tym również z tytułu utraconego wynagrodzenia, a umowa wygasa.

      - W przypadku niewykorzystania w terminie 24 miesięcy 100 % kwoty netto przeznaczonej na świadczenie usług 
w ramach zamówienia (wartość netto oferty), Zamawiający przewiduje możliwość świadczenia usług po tym okresie do wyczerpania tej kwoty, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy. Zamawiający poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę nie później niż 7 dni przed upływem okresu wskazanego w ust. 1. W przypadku osiągnięcia realizacji zamówienia na maksymalnym poziomie przed upływem przedłużonego okres, o których mowa w zdaniu pierwszym, umowa wygasa. Przedłużenie okresu realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu.

§ 7

Kary umowne i odstąpienie od Umowy

- Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Zostają określone następujące wysokości kar umownych:

- w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do wykonania prac w stosunku do terminów określonych w załączniku nr 2 do Umowy, Zleceniodawca naliczy kary umowne w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

- w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii w stosunku do terminów ustalonych ze Zleceniodawcą na podstawie załącznika 
nr 2 do Umowy, Zleceniodawca naliczy kary umowne w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę Umowy w sposób inny niż wskazany w ust. 2 pkt 1) i 2) Zleceniodawca naliczy karę umowną w wysokości 2000 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, po uprzednim wezwaniu Zleceniobiorcy do należytego wykonania Umowy w terminie 1 dnia od dnia doręczenia wezwania;

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zleceniobiorcę lub Zleceniodawcę z przyczyn leżących po drugiej Stronie, Strona która odstąpiła od umowy może naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 3;

- Kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 6 oraz § 10 ust. 4 Umowy podlegają sumowaniu do maksymalnej wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 3.

- O naliczeniu kar umownych Strona naliczająca karę informuje drugą Stronę pisemnie, określając jednocześnie termin uiszczenia kar oraz podając formę uregulowania należności.

- W przypadku uchylania się Zleceniobiorcy od terminowej zapłaty kar umownych, Zleceniodawca może potrącić je z zapłaty należności (faktury).

- Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia zawartej umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 3 w następujących przypadkach:

- pięciokrotnego opóźnienia w przystąpieniu do wykonania prac w stosunku do terminów określonych w załączniku nr 2 do Umowy, w całym okresie obowiązywania Umowy;

- dwukrotnego opóźnienia w przystąpieniu do wykonania prac w stosunku do terminów określonych w załączniku nr 2 do Umowy w miesiącu;

- pięciokrotnego opóźnienia w usunięciu awarii w stosunku do terminów ustalonych ze Zleceniodawcą na podstawie załącznika nr 2 do Umowy, w całym okresie obowiązywania Umowy;

- dwukrotnego opóźnienia w usunięciu awarii w stosunku do terminów  ustalonych ze Zleceniodawcą na podstawie załącznika nr 2 do Umowy w miesiącu;

- w przypadku innego niż wskazane w pkt 1-4 istotnego naruszenia postanowień Umowy, po uprzednim wezwaniu Zleceniobiorcy do usunięcia stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części Umowy.

- W przypadku, gdy wypłacone Zleceniobiorcy wynagrodzenie będzie zbliżone do maksymalnego wynagrodzenia określonego w §4 ust. 3, Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie do uznania Umowy za wygasłą, jeżeli pozostałe przewidziane do zapłaty wynagrodzenie nie będzie wystarczające do rozliczenia kolejnej usługi serwisowej

- Strona wypowiadająca Umowę jest zobowiązana do pokrycia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez drugą Stronę na dzień rozwiązania Umowy, związanych z realizacją niniejszej Umowy, o ile wypowiedzenie Umowy wynika z przyczyn leżących po jej Stronie.

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości wartości Umowy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie oraz szkód wyrządzonych przez zaniedbanie.

§ 8

Poufność

- Definicje:

  - „Własność Intelektualna” oznacza prawa patentowe (włącznie z ujawnieniami i zgłoszeniami patentowymi), prawa pierwszeństwa, prawa autorskie, prawa do matrycy, prawa do tajemnicy handlowej, wiedzę specjalistyczną (know-how), prawa projektowe oraz inne prawa własności intelektualnej lub prawa zastrzeżone uznawane w dowolnym kraju lub jurysdykcji na świecie, istniejące teraz lub w przyszłości, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone, ulepszone lub zarejestrowane;

  - „Wiedza Specjalistyczna” (Know-How) oznacza wszelkie informacje techniczne aktualnie dostępne lub opracowane w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, które odnoszą się do urządzeń Zleceniodawcy 
i mogą być przydatne dla rozwoju, produkcji lub efektywności urządzeń Zleceniodawcy;

  - „Zastrzeżona Technologia” oznacza oprogramowanie, mikroprogramy, sprzęt komputerowy, technologię 
i Wiedzę Specjalistyczną, która jest zastrzeżona dla jednej Strony i/lub zewnętrznych licencjodawców, włącznie z zawartą w nich Własnością Intelektualną. Zastrzeżona Technologia zawiera również technologię produktów, Warunki Techniczne, dokumentację techniczną oraz  procesy produkcji i testowania;

  - „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje operacyjne i produkcyjne, wszelkie informacje techniczne (włącznie z wszystkimi danymi, projektami, warunkami technicznymi, wiedzą specjalistyczną, procesami i wyposażeniem, wszystkimi zapiskami, zestawieniami, opracowaniami, rysunkami, raportami i dokumentami) oraz wszelkie strategiczne plany przedsiębiorstwa, uzyskane przez jedną Stronę od drugiej Strony, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy lub też od dowolnej osoby zatrudnionej lub zaangażowanej przez jedną Stronę.

- Strony potwierdzają, że każda z nich może mieć dostęp do Informacji Poufnych, Własności Intelektualnej, Wiedzy Specjalistycznej oraz Zastrzeżonych Technologii, stanowiących wyłączną własność drugiej Strony, która będzie niezbędna do realizacji przedmiotu umowy.

- Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, Strony przestaną korzystać ze wszelkich dokumentacji, plików, raportów, dokumentów oraz  innych materiałów, jak również wszelkiej własności znajdującej się w posiadaniu, lub przechowywanej przez drugą Stronę, która zawiera informacje poufne oraz zwrócą Stronie powyższe materiały w trybie natychmiastowym, za wyjątkiem korzystania z dokumentacji niezbędnej do zrealizowania uprawnień wynikających z przysługującej Zleceniodawcy gwarancji.

§ 9

Siła wyższa

- Siła wyższa oznacza  takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu Umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych.

- Za siłę wyższą uznaje się w szczególności:

- wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;

- promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;

- rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa;

- trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze);

- Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

- Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy.

- Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i/lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i/lub jego skutków uprzednio wymienionych.

- Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe.

- Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.

- Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10

Umowy o pracę

- Zleceniodawca wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, na czas określony lub nieokreślony, przez Zleceniobiorcę lub podwykonawców Zleceniobiorcy –  wszystkich osób świadczących usługi serwisowe i wsparcia technicznego w ramach udzielanego zamówienia (w tym osoby nadzorujące wykonywanie prac przez takie osoby);

- W trakcie realizacji zamówienia Zleceniodawca uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Zleceniobiorcy odnośnie spełniania przez niego lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym ustępie czynności. Zleceniodawca uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zleceniodawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Zleceniobiorca udostępni w swoje siedzibie Zleceniodawcy wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Zleceniobiorcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zleceniodawcy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Zleceniobiorcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zleceniodawca przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości określonej 1000 zł za każdy taki przypadek.  Niezłożenie przez Zleceniobiorcę w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie żądanych przez niego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku utrzymywania się stanu zaniechania zatrudnienia którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę przez okres dłuższy niż 7 dni, Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 4 Umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę, Zleceniodawca może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 11

Osoby kontaktowe oraz odpowiedzialne za realizację

- Ze strony Zleceniodawcy osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

- ……………….. – tel. ………………, mail

- Ze strony Zleceniobiorcy osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

- ……………….. – tel. ………………, mail

- Zgłoszenia serwisowe, zgłoszenia awaryjne i wszelką korespondencję należy kierować na poniższe adresy:

- tel.: ………………….. , e-mail: …………………..

- tel.: ……………………………….. – pomoc techniczna

- W przypadku nieobecności ww. osób odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są osoby pełniące zastępstwo.

- Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany Strony powiadamiają się na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Zleceniobiorca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………… zł (słownie ……………………………………… zł).

Wysokość zabezpieczenia wyniesie 5 % wartości z § 4 ust. 3 – liczone od wartości brutto.

- Jeżeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Zleceniobiorca jest zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do Umowy – przedstawić Zleceniodawcy potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, w przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy Zleceniobiorca zobowiązany będzie przed podpisaniem stosownego aneksu lub (w przypadku, gdy zmiana nie następuje na podstawie aneksu) najpóźniej w terminie 28 dni przed upływem ważności zabezpieczenia wnieść zabezpieczenie w pieniądzu lub dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres pod rygorem realizacji przez Zleceniodawcę uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

- W razie uchybienia zobowiązaniom opisanym w ust. 2 lub 3 Zleceniodawca uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana przez Zleceniodawcę jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.

- Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zmian wynikających z ust. 2 i 3 obciążają Zleceniobiorcę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

- 70 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru,

- 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań z tytułu rękojmi za wady we właściwym terminie to Zamawiający jest uprawniony usunąć wady robót w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na  ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo też zatrzymać kwotę zabezpieczenia. W przypadku jeżeli koszt usunięcia usterek bądź wad przedmiotu umowy przewyższa kwotę zabezpieczenia, powstała w ten sposób wartość obciąża w całości Wykonawcę

§ 13

Zmiana Umowy

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowienia § 11 ust. 5.

- Zleceniodawca przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach:

- zmian w przepisach prawa, uchwalonych po podpisaniu Umowy, a mających wpływ na sposób wykonania Umowy – w tej sytuacji Zleceniobiorca przedstawi dokument obrazujący wpływ zmian prawa na zakres prac (wraz z potwierdzającymi go dowodami), a Strony dokonają uzgodnienia w zakresie wynagrodzenia;

- Ponadto Zleceniodawca przewiduje zmianę cen za roboczogodzinę pracy, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ,  w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zamiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę.

- Strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej Stronie w tym wypadku pisemny wniosek. W przypadku ust. 3 pkt 2 i 3 Zleceniobiorca złoży w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych zmian na koszty realizacji zamówienia przez Zleceniodawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących Umowę, zakres ich zaangażowania w realizację Umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zleceniobiorca może odmówić waloryzacji w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany cen. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT – wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian. Zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- W przypadku powstania jakichkolwiek sporów pomiędzy Stronami w związku z realizacją przedmiotu umowy Strony deklarują wolę ich polubownego rozwiązania.

- Strony niniejszej umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych(Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.). oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, (RODO) z późn. zm. i są odpowiedzialni za skutki powstałe z przetwarzania danych niezgodnie z przepisami w/wym. ustawy.

- Strony postanawiają, iż sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygania powstałych pomiędzy stronami sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

- Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dopuszczalne są pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej.

- Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których każdy ma moc oryginału.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy (z oferty Wykonawcy)

- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 4 – Wzór zgłoszenia

- Załącznik nr 5 - Wzór protokołu odbioru usługi

ZLECENIODAWCA					ZLECENIOBIORCA

Wzór umowy dla części 2

Umowa

zawarta w dniu ……………….. r., w Krakowie, pomiędzy:

Krakowskim Holdingiem Komunalnym Spółką Akcyjną w Krakowie, z siedzibą pod adresem ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006301, posiadającą NIP: 679-18-62-817, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 294 510 000 zł w całości opłaconym, zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:

reprezentowanym przez:

…………………….. – …………………..

a

…………………. Zwaną dale „Zleceniobiorcą”

reprezentowaną przez: …………………..

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług usuwania awarii oraz wsparcia technicznego dla urządzeń elektrycznych i automatyki (dalej: usługi) zainstalowanych na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (ul. Giedroycia 23, Kraków, zwanym dalej: ZTPO), wraz z zapewnieniem części zamiennych, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować czynności serwisowe wynikające z niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz na podstawie dokumentacji przetargowej (w tym dokumentów poufnych udostępnionych Zleceniobiorcy na etapie postępowania na jego wniosek) i własnej oferty.

- Szczegółowe zasady i zakres realizacji usług i dostawy części zamiennych, w tym ceny roboczogodzin oraz ceny jednostkowe poszczególnych części zamiennych, zostały określone w załącznikach do niniejszej umowy, tj odpowiednio w załączniku nr 1 do umowy – formularz ofertowy i formularz cenowy oraz załączniku nr 2 do umowy – opis przedmiotu zamówienia.

- Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz gwarantuje wykonywanie usług z zachowaniem najwyższej staranności oraz profesjonalizmu.

- Szacunkowe ilości roboczogodzin w miesiącu, określone w załączniku nr 1 do umowy nie stanowią zobowiązania Zleceniobiorcy do zlecenia określonej liczby prac, stąd też nie stanowią podstawy żadnych roszczeń Zleceniobiorcy względem Zleceniodawcy w tym zakresie.

§ 2

Realizacja przedmiotu Umowy

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług oraz dostawy części zamiennych w maksymalnych ilościach określonych w załączniku nr 1 do umowy w okresie jej obowiązywania. Świadczenie usług rozpoczyna się od momentu zgłoszenia się przez pracowników Zleceniobiorcy do miejsca każdorazowo wskazanego przez Zleceniodawcę na terenie ZTPO.

- Realizacja usług i dostaw odbywać się w sposób określony w załączniku nr 2 do umowy – opis przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem poniższych zasadach:

- realizacja usług następuje po skierowaniu przez Zleceniodawcę zgłoszenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, za pomocą faxu lub poczty e-mail na numer lub adres wymieniony w § 11 niniejszej umowy; dodatkowo Zleceniodawca może przekazać telefonicznie dodatkowe informacje oraz szczegóły dotyczące zgłoszenia;

- w zgłoszeniu Zleceniodawca, powołując się na niniejszą Umowę, określi dokładnie miejsce, gdzie usługa ma być świadczona, przedstawiciela - osobę odpowiedzialną po stronie Zleceniodawcy, przyczynę wezwania oraz ewentualne objawy awarii lub uszkodzenia;

- decyzję o ilości pracowników potrzebnych do wykonania usługi podejmuje Zleceniobiorca w oparciu o informacje od osoby upoważnionej przez Zleceniodawcę odpowiedzialnej za działania w miejscu wykonywanej usługi;

- komunikacja dotycząca świadczenia usług będzie się odbywała w języku polskim;

- Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w czasie możliwie najkrótszym, gwarantując odpowiednią jakość wykonanych prac oraz dostarczonych części;

- w przypadku, gdy przystąpienie do realizacji przedmiotu Umowy okaże się niemożliwe ze względu na nieodpowiednie przygotowanie i niezabezpieczenie stanowiska pracy przez Zleceniodawcę, czas przeznaczony na zaplanowaną przez Zleceniobiorcę usługę zostanie wydłużony o czas przygotowania i zabezpieczenia przez Zleceniodawcę stanowiska pracy, co będzie podstawą do naliczenia wynagrodzenia zgodnie z cenami roboczogodzin określonymi w treści załączników do niniejszej Umowy;

- za zgodne z obowiązującymi przepisami i uzgodnioną ze Zleceniodawcą technologię wykonanie usług odpowiada Zleceniobiorca;

- pracownicy Zleceniobiorcy zgłaszają swoje przybycie do wskazanego w zgłoszeniu przez Zleceniodawcę miejsca, co oznacza rozpoczęcie realizacji usług;

- pracownicy Zleceniobiorcy zobowiązani są do stosowania bezpiecznych metod pracy, przestrzegania przepisów BHP określonych w  dokumencie „Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska” (https://khk.krakow.pl/pl/ekospalarnia/termiczne-przeksztalcanie-odpadow/zasady-dotyczace-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-oraz-ochrony-srodowiska-obowiazujace-podmioty-realizujace-na-rzecz-khk-sa-w-krakowie-zamowienia/ oraz instrukcji i zarządzeń obowiązujących, na miejscu gdzie usługa jest wykonywana;

- wykonanie usługi będzie każdorazowo potwierdzone stosownym protokołem wykonania usługi serwisowej, sporządzonym w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze Stron) i podpisanym przez przedstawiciela Zleceniodawcy i przez przedstawiciela Zleceniobiorcy;

- Zleceniodawca, o ile będzie to możliwe, udostępni pracownikom Zleceniobiorcy, dostęp do mediów, infrastrukturę socjalną 
i warsztatową, jeśli będzie to niezbędne do wykonania usług;

- Zleceniodawca przekaże pracownikowi Zleceniobiorcy dokumentację i instrukcje obsługi serwisowanych urządzeń 
(z wyłączeniem urządzeń dostarczonych lub uruchomionych przez Zleceniobiorcę) .

- W przypadku niedotrzymania czasu usuwania awarii oraz niezatwierdzenia przez Zleceniodawcę informacji o której mowa w pkt 3 lit. c) Załącznika nr 2 do umowy, Zleceniodawca uprawniony jest do zlecenia usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Zleceniobiorcy.

§ 3

Zobowiązania Stron

- Zleceniobiorca jest zobowiązany do:

- świadczenia usług zgodnie z zakresem określonym w treści niniejszej Umowy wraz z załącznikami;

- świadczenia usług najwyższej jakości, zgodnych z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i zaleceniami;

- dokonywania serwisu urządzeń w sposób technologiczny, zgodnie z dokumentacją techniczną Producenta tych urządzeń;

- przestrzegania wymagań prawnych dotyczących przepisów BHP określonych w załączniku nr 2 do Umowy 
i ochrony środowiska;

- plombowania urządzeń objętych gwarancją;

- bieżącego informowania Zleceniodawcy o wszelkich okolicznościach, jakie mogą mieć wpływ na jakość wykonanej usługi lub mogą stanowić przeszkodę w jej wykonaniu.;

- utrzymania czystości i porządku w trakcie prowadzonych prac remontowych. Po zakończeniu prac remontowych Zleceniobiorca zobowiązany jest do przekazania instalacji w należytym porządku i czystości.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującej u Zamawiającego instrukcji wydawania zezwoleń na pracę

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego u Zamawiającego Systemu Przepustkowego.

- Zleceniobiorca  własnym zakresie zabezpiecza teren robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność́ za szkody wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom trzecim w wyniku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, a także w sytuacji nieprzestrzegania przepisów przez pracowników Wykonawcy jak i inne osoby będące w stosunku cywilnoprawnym i wykonujące prace na rzecz Wykonawcy.

- Zleceniodawca zobowiązany jest do:

- składania zgłoszeń na zasadach opisanych w niniejszej Umowie;

- odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia stanowiska pracy, gdzie realizowane mają być usługi oraz zapewnienia odpowiedniego dostępu do urządzeń, których dotyczą usługi;

- zapewnienia asysty podczas poruszania się po obiekcie Zleceniodawcy;

- przeszkolenia pracowników serwisu Zleceniobiorcy w przypadku istnienia obowiązku specjalistycznego szkolenia wynikającego z wymogów wewnątrzzakładowych Zleceniodawcy;

- zapewnienia nadzoru BHP i osoby dopuszczającej do pracy;

- zapoznania pracowników Zleceniobiorcy z oceną ryzyka na stanowisku wykonywanych czynności serwisowych;

- przekazywania do Zleceniobiorcy uwag i propozycji zmian w dostarczanych urządzeniach Zleceniobiorcy, na podstawie doświadczeń zdobytych podczas eksploatacji urządzeń;

- terminowego regulowania płatności na rzecz Zleceniobiorcy na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 4

Cena i warunki płatności

- Wynagrodzenie Zleceniobiorcy wyliczane będzie odrębnie dla każdego zgłoszenia, po wykonaniu usługi, z uwzględnieniem rzeczywistego nakładu jego pracy i stawek roboczogodzin określonych w załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. Dostawa części zamiennych rozliczana będzie na podstawie odrębnej faktury wystawianej po zrealizowaniu usługi, z którą łączyła się dostawa części.

- Zleceniobiorcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe za utrzymanie w gotowości jego pracowników do realizacji usług w wysokości: ……………….. zł netto, ………… zł brutto, płatne miesięcznie z dołu.

- Maksymalne wynagrodzenie wypłacone na podstawie niniejszej Umowy z tytułu świadczenia usług, realizacji dostaw części zamiennych i wynagrodzenia ryczałtowego nie przekroczy kwoty ……….. zł netto, ……………………….. zł brutto. W przypadku osiągnięcia tej kwoty Umowa wygasa.

- Cena za dostawę części zamiennych, stawka ryczałtowa oraz stawka roboczogodziny pracy określonych osób wskazana została w Załączniku nr 1 do umowy – formularz cenowy i formularz ofertowy

- Wynagrodzenie za wykonane usługi zostanie wypłacone za faktyczną ilość przepracowanych godzin, a w razie rozpoczęcia kolejnej godziny czas ten zostanie zaokrąglony w górę do pełnej godziny, jeżeli prace trwały co najmniej 30 min. Zakończenie prac jest równoznaczne z zakończeniem świadczenia usługi.

- Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podstawą wystawienia faktury będzie każdorazowo prawidłowo wypełniony Protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- Zleceniodawca i Zleceniobiorca oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają numer NIP.

- Termin płatności faktur wynikających z niniejszej umowy wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę.

- Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie wynikające z wystawionej faktury na konto bankowe wskazane w treści faktury.

§ 5

Warunki gwarancji

- Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy gwarancji na  wykonaną usługę serwisową,  na naprawione moduły/podzespoły oraz na dostarczone części zamienne – na okres 12 miesięcy od daty odbioru usługi lub dostawy części.

- Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonania napraw gwarancyjnych.

- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne i elektryczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją, materiały eksploatacyjne oraz urządzenia z naruszoną plombą gwarancyjną.

- Z gwarancji wyłączone są wady powstałe w wyniku stosowania lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi przez producenta w instrukcji lub dokumentacji techniczno-ruchowej. Z gwarancji wyłączone są również części ulegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji (z wyłączeniem wad materiałowych lub wykonawstwa) oraz wszystkie elementy, które zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych, niezwiązanych z eksploatacją urządzenia.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad lub usterek powstałych z winy Zleceniodawcy, Zleceniobiorca naprawi zaistniałe wady lub usterki za dodatkowym wynagrodzeniem, zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z niniejszej Umowy.

- Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.

§ 6

Czas trwania Umowy

      - Umowa niniejsza została zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania kwoty o której mowa w §4 ust. 3.

      - W przypadku niewykorzystania w terminie 24 miesięcy 75% kwoty netto, o której mowa w §4 ust. 3, usługi będą świadczone po tym okresie do wyczerpania tej wartości, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy. W momencie osiągnięcia realizacji zamówienia na minimalnym poziomie w przedłużonym okresie realizacji zamówienia, umowa wygasa, 
z zastrzeżeniem możliwości skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia o którym mowa w ust. 3. W takim wypadku oświadczenie Zamawiającego w tej sprawie musi zostać złożone Wykonawcy najpóźniej w dniu, w którym umowa miałaby wygasnąć. Przedłużenie okresu realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu. W przypadku nieosiągnięcia deklarowanych minimalnych ilości w przedłużonym okresie realizacji umowy Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zwrotu nakładów poniesionych z tytułu realizacji umowy, w tym również z tytułu utraconego wynagrodzenia, a umowa wygasa.

      - W przypadku niewykorzystania w terminie 24 miesięcy 100 % kwoty netto, o której mowa w §4 ust. 3 Zleceniodawca przewiduje możliwość świadczenia usług po tym okresie do wyczerpania tej kwoty, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy. Zleceniodawca poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę nie później niż 7 dni przed upływem okresu wskazanego w ust. 1. W przypadku osiągnięcia realizacji zamówienia na maksymalnym poziomie przed upływem przedłużonego okres, o których mowa w zdaniu pierwszym, umowa wygasa. Przedłużenie okresu realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu.

§ 7

Kary umowne i odstąpienie od Umowy

- Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Zostają określone następujące wysokości kar umownych:

- w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do wykonania prac w stosunku do terminów określonych w załączniku nr 2 do Umowy, Zleceniodawca naliczy kary umowne w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

- w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii w stosunku do terminów ustalonych ze Zleceniodawcą na podstawie załącznika
 nr 2 do Umowy, Zleceniodawca naliczy kary umowne w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę Umowy w sposób inny niż wskazany w pkt 1 
i 2, Zleceniodawca naliczy karę umowną w wysokości 2000 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, po uprzednim wezwaniu Zleceniobiorcy do należytego wykonania Umowy w terminie 1 dnia od dnia doręczenia wezwania;

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zleceniobiorcę lub Zleceniodawcę z przyczyn leżących po drugiej Stronie, Strona, która odstąpiła od umowy może naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 3 Umowy.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 6 oraz § 10 ust. 4 Umowy podlegają sumowaniu do maksymalnej wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 3 Umowy.

- O naliczeniu kar umownych Strona naliczająca karę informuje drugą Stronę pisemnie, określając jednocześnie termin uiszczenia kar oraz podając formę uregulowania należności.

- W przypadku uchylania się Zleceniobiorcy od terminowej zapłaty kar umownych, Zleceniodawca może potrącić je z zapłaty należności (faktury).

- Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia zawartej Umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 3 Umowy w następujących przypadkach:

- pięciokrotnego opóźnienia w przystąpieniu do wykonania prac w stosunku do terminów określonych w załączniku nr 2 do Umowy, w całym okresie obowiązywania Umowy;

- dwukrotnego opóźnienia w przystąpieniu do wykonania prac w stosunku do terminów określonych w załączniku nr 2 do Umowy w miesiącu;

- pięciokrotnego opóźnienia w usunięciu awarii w stosunku do terminów ustalonych ze Zleceniodawcą na podstawie załącznika nr 2 do Umowy, w całym okresie obowiązywania Umowy;

- dwukrotnego opóźnienia w usunięciu awarii w stosunku do terminów ustalonych ze Zleceniodawcą na podstawie załącznika nr 2 do umowy w miesiącu;

- w przypadku innego niż wskazane w pkt 1-4 istotnego naruszenia postanowień Umowy, po uprzednim wezwaniu Zleceniobiorcy do usunięcia stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części Umowy.

- W przypadku, gdy wypłacone Zleceniobiorcy wynagrodzenie będzie zbliżone do maksymalnego wynagrodzenia określonego w §4 ust. 3 Umowy, Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie do uznania umowy za wygasłą, jeżeli pozostałe przewidziane do zapłaty wynagrodzenie nie będzie wystarczające do rozliczenia kolejnej usługi serwisowej.

- Strona wypowiadająca Umowę jest zobowiązana do pokrycia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez drugą Stronę na dzień rozwiązania Umowy, związanych z realizacją niniejszej Umowy, o ile wypowiedzenie Umowy wynika z przyczyn leżących po jej Stronie.

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości wartości Umowy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie oraz szkód wyrządzonych przez zaniedbanie.

§ 8

Poufność

- Definicje:

  - „Własność Intelektualna” oznacza prawa patentowe (włącznie z ujawnieniami i zgłoszeniami patentowymi), prawa pierwszeństwa, prawa autorskie, prawa do matrycy, prawa do tajemnicy handlowej, wiedzę specjalistyczną (know-how), prawa projektowe oraz inne prawa własności intelektualnej lub prawa zastrzeżone uznawane w dowolnym kraju lub jurysdykcji na świecie, istniejące teraz lub w przyszłości, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone, ulepszone lub zarejestrowane;

  - „Wiedza Specjalistyczna” (Know-How) oznacza wszelkie informacje techniczne aktualnie dostępne lub opracowane w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, które odnoszą się do urządzeń Zleceniodawcy i mogą być przydatne dla rozwoju, produkcji lub efektywności urządzeń Zleceniodawcy;

  - „Zastrzeżona Technologia” oznacza oprogramowanie, mikroprogramy, sprzęt komputerowy, technologię 
i Wiedzę Specjalistyczną, która jest zastrzeżona dla jednej Strony i/lub zewnętrznych licencjodawców, włącznie z zawartą w nich Własnością Intelektualną; Zastrzeżona Technologia zawiera również technologię produktów, Warunki Techniczne, dokumentację techniczną oraz  procesy produkcji i testowania;

  - „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje operacyjne i produkcyjne, wszelkie informacje techniczne (włącznie z wszystkimi danymi, projektami, warunkami technicznymi, wiedzą specjalistyczną, procesami i wyposażeniem, wszystkimi zapiskami, zestawieniami, opracowaniami, rysunkami, raportami i dokumentami) oraz wszelkie strategiczne plany przedsiębiorstwa, uzyskane przez jedną Stronę od drugiej Strony, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy lub też od dowolnej osoby zatrudnionej lub zaangażowanej przez jedną Stronę.

- Strony potwierdzają, że każda z nich może mieć dostęp do Informacji Poufnych, Własności Intelektualnej, Wiedzy Specjalistycznej oraz Zastrzeżonych Technologii, stanowiących wyłączną własność drugiej Strony, które będą niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

- Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, Strony przestaną korzystać ze wszelkich dokumentacji, plików, raportów, dokumentów oraz innych materiałów, jak również wszelkiej własności znajdującej się w posiadaniu lub przechowywanej przez drugą Stronę, która zawiera informacje poufne oraz zwrócą Stronie powyższe materiały w trybie natychmiastowym, za wyjątkiem korzystania z dokumentacji niezbędnej do zrealizowania uprawnień wynikających z przysługującej Zleceniodawcy gwarancji.

§ 9

Siła wyższa

- Siła wyższa oznacza  takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu Umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych.

- Za siłę wyższą uznaje się w szczególności:

- wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;

- promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;

- rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa;

- trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze);

- Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

- Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy.

- Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i/lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i/lub jego skutków uprzednio wymienionych.

- Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe.

- Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.

- Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10

Umowy o pracę

- Zleceniodawca wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, na czas określony lub nieokreślony, przez Zleceniobiorcę lub podwykonawców Zleceniobiorcy –  wszystkich osób świadczących usługi serwisowe i wsparcia technicznego w ramach udzielanego zamówienia (w tym osoby nadzorujące wykonywanie prac przez takie osoby);

- W trakcie realizacji zamówienia Zleceniodawca uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Zleceniobiorcy odnośnie spełniania przez niego lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym ustępie czynności. Zleceniodawca uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zleceniodawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Zleceniobiorca udostępni w swojej siedzibie Zleceniodawcy wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Zleceniobiorcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zleceniodawcy. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Zleceniobiorcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Zleceniobiorcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zleceniodawca przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości określonej 1000 zł za każdy taki przypadek.  Niezłożenie przez Zleceniobiorcę w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie żądanych przez niego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku utrzymywania się stanu zaniechania zatrudnienia którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę przez okres dłuższy niż 7 dni, Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 4 Umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę, Zleceniodawca może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 11

Osoby kontaktowe oraz odpowiedzialne za realizację

- Ze strony Zleceniodawcy osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

- ……………….. – tel. ………………, mail.

- Ze strony Zleceniobiorcy osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

- ……………….. – tel. ………………, mail.

- Zgłoszenia serwisowe, zgłoszenia awaryjne i wszelką korespondencję należy kierować na poniższe adresy:

- tel.: ………………….. , e-mail: …………………..

- tel.: ……………………………….. – pomoc techniczna

- W przypadku nieobecności ww. osób odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są osoby pełniące zastępstwo.

- Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany Strony powiadamiają się na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Zleceniobiorca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………… zł (słownie ……………………………………… zł) w formie ……………….. .

Wysokość zabezpieczenia wyniesie 5 % wartości z § 4 ust. 3 – liczone od wartości brutto.

- Jeżeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Zleceniobiorca jest zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do Umowy – przedstawić Zleceniodawcy potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy Zleceniobiorca zobowiązany będzie przed podpisaniem stosownego aneksu lub (w przypadku gdy zmiana nie następuje na podstawie aneksu) najpóźniej w terminie 28 dni przed upływem ważności zabezpieczenia wnieść zabezpieczenie w pieniądzu lub dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres pod rygorem realizacji przez Zleceniodawcę uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

- W razie uchybienia zobowiązaniom opisanym w ust. 2 lub 3 Zleceniodawca uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana przez Zleceniodawcę jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.

- Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zmian wynikających z ust. 2 i 3 obciążają Zleceniobiorcę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

- 70 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru,

- 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4, 
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań z tytułu rękojmi za wady we właściwym terminie to Zamawiający jest uprawniony usunąć wady robót w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na  ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo też zatrzymać kwotę zabezpieczenia. W przypadku jeżeli koszt usunięcia usterek bądź wad przedmiotu umowy przewyższa kwotę zabezpieczenia, powstała w ten sposób wartość obciąża w całości Wykonawcę

§ 13

Zmiana Umowy

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowienia § 11 ust. 5.

- Zleceniodawca przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach:

- zmian w przepisach prawa, uchwalonych po podpisaniu umowy, a mających wpływ na sposób wykonania umowy – 
w tej sytuacji Zleceniobiorca przedstawi dokument obrazujący wpływ zmian prawa na zakres prac (wraz 
z potwierdzającymi go dowodami), a Strony dokonają uzgodnienia w zakresie wynagrodzenia;

- Ponadto Zleceniodawca przewiduje zmianę cen za roboczogodzinę pracy, określonych w załączniku nr 1 
do SIWZ, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zamiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę.

- Strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej Stronie w tym wypadku pisemny wniosek. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2 i 3, Zleceniobiorca złoży w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych zmian na koszty realizacji zamówienia przez Zleceniodawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zleceniobiorca może odmówić waloryzacji w przypadku gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany cen. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT – wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian. Zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- W przypadku powstania jakichkolwiek sporów pomiędzy Stronami w związku z realizacją przedmiotu Umowy Strony deklarują wolę ich polubownego rozwiązania.

- Strony niniejszej umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych(Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.). oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, (RODO) z późn. zm. i są odpowiedzialni za skutki powstałe z przetwarzania danych niezgodnie z przepisami w/wym. ustawy.

- Strony postanawiają, iż sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygania powstałych pomiędzy Stronami sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

- Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy dopuszczalne są pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej.

- Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których każdy ma moc oryginału.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy (z oferty Wykonawcy)

- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 3 – Wzór zgłoszenia

- Załącznik nr 4 - Wzór protokołu odbioru usługi

ZLECENIODAWCA					ZLECENIOBIORCA

(pieczęć firmowa)                                                                                                 	 Załącznik nr 3 do Umowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dane klienta:

| Dane do faktury: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie ul. Jana Brożka 3 30-347 Kraków NIP: 679-18-62-817 | Miejsce świadczenia Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów ul. Giedroycia 23 31-981 Kraków |
| --- | --- |

W nawiązaniu do umowy z dnia: ………………………… zgłaszam konieczność wykonania prac serwisowych.

- Miejsce na instalacji, w którym usługa ma być świadczona: ………………………………………….

- Osoba odpowiedzialna po stronie klienta: ………………………………………………

- Przyczyna wezwania: ……………………………………………………………..

- Objawy awarii lub uszkodzenia (o ile występują): …………………………………………..

- Pozostałe uwagi: ………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko uprawnionego do złożenia zgłoszenia: ………………………………………..

Data i godzina zgłoszenia: ……………………………..

…………………………………………….

/podpis zgłaszającego/

Załącznik nr 4 do Umowy

| Zleceniodawca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zamówienie nr: |  |  |

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUG

| Data wykonania usługi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sporządzony przy udziale przedstawicieli: |  |  |
| Zleceniodawcy: |  | Ob. |  |
| Zleceniobiorcy |  | Ob. |  |

Na podstawie niniejszego protokołu odbiera się następujące usługi:

| Nr | Nazwa rodzaj usług (dostarczone części) | Liczba roboczogodzin / wartość części | Uwagi i zastrzeżenia stron |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

…………………………………………..	                         ………………………………………………

(podpis Zleceniodawcy)	   	(podpis Zleceniobiorcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

- Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługi usuwania awarii oraz wsparcia technicznego dla urządzeń oraz instalacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów - KHK/ZP/PN/25/2018  oraz do zapisów pkt  3.6. SIWZ wnosimy o udostępnienie następującej dokumentacji technicznej:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- Ze względu na poufny charakter przekazywanych dokumentów oświadczamy, że dokumentacja będzie przez nas wykorzystana jedynie do przygotowania oferty na potrzeby przedmiotowego postępowania oraz w przypadku udzielenia zamówienia – do jego realizacji.

- Zdajemy sobie jednocześnie sprawę z możliwej odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej 
z wykorzystania przekazanych dokumentów w sposób inny niż określony w pkt. II.

- Przyjmujemy do wiadomości, że dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

| Data: | …… / …… / ………… |
| --- | --- |
| Podpis: | …………………..…………………………………………... (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy) |